DIVISÃO TÉCNICA DE CONTROLE DE OPERAÇÕES, DISTRIBUIÇÃO E COMBATE A PERDAS

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

  - Aquisição de lacres tipo cadeado com cordoalha de aço galvanizado personalizados com nome e numeração sequencial, para utilização em caixas padrão de ligação de água no processo de substituição programada de hidrômetros e no corte de fornecimento de água, conforme planilha abaixo:

| Descrição e Quantidades |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Descrição do Objeto | Unid. | Qtd. | Unit. Estim. | Total Estim. |
| 1 | Lacre, tipo cadeado, com mecanismo interno metálico e independente, dispensa utilização de ferramentas para a sua aplicação, sem fecho de ruptura, corpo plástico PSAI na cor azul, com cordoalha de aço galvanizado e caldeado nas extremidades (embutido no lacre, sem acesso ao terminal prensado), diâmetro de 1,5 mm com tensão (desenrola quando cortado) e comprimento útil de 0,20m, personalizados com nome e numerados sequencialmente com sistema de gravação a laser. | 20.000 | unidade | R$ 1,87 | R$ 37.400,00 |
| 2 | Lacre, tipo cadeado, com mecanismo interno metálico e independente, dispensa utilização de ferramentas para a sua aplicação, sem fecho de ruptura, corpo plástico PSAI na cor vermelha, com cordoalha de aço galvanizado e caldeado nas extremidades (embutido no lacre, sem acesso ao terminal prensado), diâmetro de 1,5 mm com tensão (desenrola quando cortado) e comprimento útil de 0,40m, personalizados com nome e numerados sequencialmente com sistema de gravação a laser. | 10.000 | unidade | R$ 1,92 | R$ 19.200,00 |
|  |  |  |  | Total | R$ 56.600,00 |

1.2. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

1.2.1. A descrição da solução como um todo é a aquisição de lacres tipo cadeado com cordoalha de aço galvanizado personalizados com nome e numeração sequencial, para utilização em caixas padrão de ligação de água no processo de substituição programada de hidrômetros e no corte de fornecimento de água, conforme descrições deste Termo de Referência.

2. JUSTIFICATIVA

2.1. O presente Termo tem por objetivo cumprir as exigências da Lei Federal nº. 14.133/2021 e do Decreto Municipal nº. 8.053/2023, e, por consequência, demonstrar a necessidade de aquisição pela Superintendência de Água e Esgotos da Cidade de Leme (SAECIL) de lacres tipo cadeado com cordoalha de aço galvanizado personalizados com nome e numeração sequencial, para utilização em caixas padrão de ligação de água no processo de substituição programada de hidrômetros e no corte de fornecimento de água do município de Leme/SP.

3. DOS PRAZOS, DA EXECUÇÃO, DA GESTÃO E DA FISCALIZAÇÃO DO OBJETO

3.1. O prazo para a entrega dos produtos será de até 30 (trinta) dias a contar da data de recebimento Autorização de Compras/Empenho.

3.3. Os materiais deverão ser entregues no Almoxarifado da SAECIL, localizado na rua Padre Julião nº 971 – Centro – Leme (SP), em horário comercial, das 07h00 às 11h00 e das 12h30 às 16h00, de segunda a sexta, exceto em feriados.

3.4. Ficará por conta da Contratada a responsabilidade pelo transporte, entrega e descarga dos materiais, inclusive todas as despesas envolvidas.

3.5. Os produtos não serão recebidos na hipótese de não corresponder às especificações constantes deste Termo, devendo ser substituído pela Contratada no prazo máximo de até 48 (quarenta e oito) horas após a comunicação do fato pela SAECIL, ficando a cargo do fornecedor todos os custos com o procedimento.

3.6. A execução do objeto deverá ser acompanhada pelo Setor Requisitante.

4. DO PAGAMENTO

4.1. O pagamento do objeto, quando devidamente solicitado e entregue, será efetuado à Contratada no valor constante de sua proposta e reproduzido Autorização de Compras/Empenho, sem qualquer ônus ou acréscimo, em até 15 (quinze) dias após a emissão e aceitação da Nota Fiscal/Fatura.

4.2. A Nota Fiscal/Fatura não aprovada pela SAECIL será devolvida à Contratada para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição.

4.3. A devolução da Nota Fiscal/Fatura não aprovada pela SAECIL em hipótese alguma servirá de pretexto para que a Contratada suspenda quaisquer fornecimentos.

4.4. A não aceitação do objeto implicará na suspensão imediata do pagamento.

4.5. A Contratada deverá enviar o arquivo com a Nota Fiscal Eletrônica e seu XML para o e-mail: compras@saecil.com.br, onde o documento será analisado pelo sistema VARITUS.

4.6. Todo e qualquer pagamento devido pela Contratante será efetuado exclusivamente através de depósito em conta corrente, devendo, portanto, os interessados informarem o banco, a agência e o número de conta em sua proposta.

5. VALOR ESTIMADO

5.1. Os preços limites constantes deste Termo deverão ser observados pelo Pregoeiro no julgamento das propostas e refletem a média dos preços globais de 03(três) propostas solicitadas diretamente.

5.2. Não serão aceitos valores unitários e globais maiores que os preços fixados neste Termo ao final da disputa de lances.

5.3. Os preços deverão ser apresentados com a inclusão de todos os custos operacionais da atividade e os tributos que eventualmente possam incidir sobre eles, bem como as demais despesas diretas e indiretas, e em conformidade com a proposta apresentada.

6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1. Além de outras obrigações estipuladas neste Termo, a futura Contratada deverá observar as seguintes condições:

a) Por conta da Contratada correrão todos os ônus, tributos, taxas, impostos, encargos, contribuições ou responsabilidades outras quaisquer, sejam de caráter trabalhista, acidentário, previdenciário, comercial ou social e entre outras que sejam de competência fazendária ou não, e os saldará diretamente junto a quem de direito.

b) Sempre que convocada, a Contratada deverá comparecer, sob pena de assumir o ônus pelo não cumprimento de suas obrigações.

c) A Contratada será responsável pelos danos causados à SAECIL ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo pela inexecução do objeto.

d) Atender prontamente às notificações, reclamações, exigências ou observações feitas pela SAECIL, substituindo, quando for o caso e às suas expensas, o produto que, eventualmente, tenha sido entregue em desacordo com o objeto.

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1. São obrigações da Contratante, além de outras previstas neste Termo:

a) Efetuar os pagamentos devidos à Contratada dentro dos prazos estabelecidos neste Termo.

b) Fiscalizar a execução do Contrato e subsidiar a Contratada com informações necessárias ao fiel e integral cumprimento do Contrato.

c) Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência que interfira no fornecimento.

8. DA ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

8.1. As despesas decorrentes da contratação do objeto correrão a conta da dotação codificada sob nº. 03.01.02.175120045.2.159 – 3.3.90.30.00 do orçamento dos exercícios vigente e subsequente.

9. DISPOSIÇÕES FINAIS

9.1. É vedada a subcontratação, cessão ou transferência, no todo ou em parte, do objeto contratado.

9.2. Este Termo de Referência foi elaborado em consonância com o Decreto Municipal nº. 8.060, publicado na Imprensa Oficial do Município de Leme em 14/03/2023, e a Lei Federal nº. 14.133/2021, e contém um Anexo: Anexo A – Planilha de Materiais.

Leme, 08 de maio de 2026.

___________________________

Engº Giuliano Gonzalez Maia

Chefe Divisão Técnica de Controle de

Operações, Distribuição e Combate a Perdas