## Narciso Martin
ANEXO IX
SAECIL - Superintendência de Água e Esgotos da Cidade de Leme
SES - Coletor Narciso Martin
MODELO A SER PREENCHIDO PELO LICITANTE
COLETOR PQ. NARCISO MARTIN - PV 01 ao PV 20
ÍTEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNIDADE | QTD. |  | CUSTO UNIT. | TOTAL (R$)
1 | CANTEIRO DE OBRAS
1.1 | CANTEIRO DE OBRAS
1.1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 6 | 0% |  | 0
1.1.2 | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA | m² | 12 | 0% |  | 0
1.1.3 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA | m² | 15 | 0% |  | 0
| Subtotal 1 |  |  |  |  | 0
2 | SERVIÇOS TÉCNICOS
2.1 | LOCAÇÃO E CADASTRO
2.1.1 | LOCACAO E NIVELAMENTO DE EMISSARIO/REDE COLETORA COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRÁFICO | m | 1633 | 0% |  | 0
2.1.2 | CADASTRO DE ADUTORAS. COLETORES E INTERCEPTORES - ATÉ DN 500 MM | m | 1633 | 0% |  | 0
2.1.3 | TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 960 | 0% |  | 0
| Subtotal 2 |  |  |  |  | 0
3 | SERVIÇOS PRELIMINARES
3.1 | PREPARO DO TERRENO
3.1.1 | SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO | m² | 2700 | 0% |  | 0
3.1.2 | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M | un. | 5 |  |  | 0
3.1.3 | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M | un. | 5 |  |  | 0
3.1.4 | PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO | m³ | 231 |  |  | 0
3.2 | TRÂNSITO E SEGURANÇA
3.2.1 | SINALIZAÇÃO DE TRANSITO - NOTURNA | m | 489.9 | 0% |  | 0
3.2.2 | SINALIZAÇÃO LUMINOSA PARA OBRAS | m | 489.9 | 0% |  | 0
| Subtotal 3 |  |  |  |  | 0
4 | MOVIMENTO DE TERRA
4.1 | ESCAVAÇÃO DE VALAS, QUALQUER TERRENO, EXCETO ROCHA - ADUTORAS, COLETORES TRONCO, INTERCEPTORES, EMISSÁRIOS E GALERIAS
4.1.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, EM SOLO NÃO ROCHOSO, COM PROFUNDIDADE ATÉ 2M | m³ | 301.87 | 0% |  | 0
4.1.2 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, EM SOLO NÃO ROCHOSO, COM PROFUNDIDADE ATÉ 4M | m³ | 5851.06 | 0% |  | 0
4.2 | ATERROS E RECOBRIMENTOS ESPECIAIS DE VALAS, POÇOS E CAVAS
4.2.1 | ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS COMPACTADO MECANICAMENTE, COM CONTROLE DO G.C. >= 95% DO E.N.C. (C) | m³ | 304.9 | 0% |  | 0
4.2.2 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA | m³ | 4983.1 | 0% |  | 0
4.3 | CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA
4.3.1 | CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 6,0 M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG | m³ | 527.9 | 0% |  | 0
4.3.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL | m³/km | 5279 | 0% |  | 0
4.3.3 | ESCAVAÇÃO EM JAZIDA DE SOLO | m³ | 527.9 | 0% |  | 0
| Subtotal 4 |  |  |  |  | 0
5 | ESCORAMENTOS
5.1 | ESTRUTURAS DE ESCORAMENTO - MADEIRA
5.1.1 | ESCORAMENTOS - ESTRUTURAS DE ESCORAMENTO - MADEIRA - ESCORAMENTO CONTINUO (C) | m² | 7973.78 | 0% |  | 0
5.1.2 | ESCORAMENTOS - ESTRUTURAS DE ESCORAMENTO - MADEIRA - ESCORAMENTO ESPECIAL (C) | m² | 301.18 | 0% |  | 0
5.1.3 | ESCORAMENTOS - ESTRUTURAS DE ESCORAMENTO - MADEIRA - ESCORAMENTO DESCONTINUO (C) | m² | 150 | 0% |  | 0
5.1.4 | ESCORAMENTOS - ESTRUTURAS DE ESCORAMENTO - MADEIRA - PONTALETEAMENTO (C) | m² | 75 | 0% |  | 0
5.2 | Estruturas de Escoramento - Metálico-Madeira para valas
5.2.1 | ESCORAMENTO METÁLICO-MADEIRA COM LONGARINAS E ESTRONCAS -PROFUNDIDADE ATÉ 4,00 M | m² | 309 | 0% |  | 0
| Subtotal 5 |  |  |  |  | 0
6 | ESGOTAMENTOS
6.1 | ÁGUAS SUPERFICIAIS
6.1.1 | ESGOTAMENTO COMO MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE | h | 1000 | 0% |  | 0
| Subtotal 6 |  |  |  |  | 0
7 | ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES
7.1 | POÇO DE VISITA EM ALVENARIA OU ADUELAS DE CONCRETO -P/ COLETOR TRONCO, EMISSÁRIO E INTERCEPTORES
7.1.1 | POÇO DE VISITA D=1,20 M EM TUBO CONCRETO C/PBJE - PROF. ATÉ 2,00M | un. | 7 | 0% |  | 0
7.1.2 | POÇO DE VISITA D=1,20 M EM TUBO CONCRETO C/PBJE - PROF. ATÉ 4,00 M | un. | 7 | 0% |  | 0
7.1.3 | POÇO DE VISITA D=1,20 M EM TUBO CONCRETO C/PBJE - PROF. ATÉ 5,00 M | un. | 3 | 0% |  | 0
| Subtotal 7 |  |  |  |  | 0
8 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
8.1 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS DE CONCRETO
8.1.1 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS | m | 1633 | 0% |  | 0
8.1.2 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-2, PB JE, DN 400 MM, PARA ESGOTO SANITARIO (NBR 8890) | m | 1633 | 0% |  | 0
8.2 | CARGA, TRANSPORTE ATÉ 10KM E DESCARGA DE TUBOS E PEÇAS DE CONCRETO
8.2.1 | CARGA E DESCARGA, DE TUBOS E PEÇAS EM CONCRETO | t | 372.32 | 0% |  | 0
8.2.2 | TRANSPORTE, DE TUBOS E PEÇAS EM CONCRETO | T/KM | 744.64 | 0% |  | 0
8.3 | EMBASAMENTO
8.3.1 | LASTRO DE PEDRA-DE-MÃO (C) | m³ | 241.8 | 0% |  | 0
8.3.2 | LASTRO DE PEDRA BRITADA (C) | m³ | 196 | 0% |  | 0
8.4 | DISPOSITIVOS ESPECIAIS E ESTRUTURAS ACESSÓRIAS
8.4.1 | TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM REDE PLUVIAL/ESGOTO | un. | 20 | 0% |  | 0
8.4.2 | ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 600 MM | un. | 20 | 0% |  | 0
| Subtotal 8 |  |  |  |  | 0
9 | PAVIMENTAÇÃO
9.1 | REGULARIZAÇÃO E REVESTIMENTO
9.1.1 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | m² | 782.4 | 0% |  | 0
9.1.2 | SUB-BASE EM BRITA OU MACADAME HIDRÁULICO (C) | m³ | 39.12 | 0% |  | 0
9.1.3 | IMPRIMAÇÃO LIGANTE (C) | m² | 782.4 | 0% |  | 0
9.1.4 | CAPA DE CONCRETO ASFÁLTICO (C) | m³ | 23.47 | 0% |  | 0
| Subtotal 9 |  |  |  |  | 0
10 | SERVIÇOS ESPECIAIS
10.1 | MONTAGEM DAS TRAVESSIAS
10.1.1 | EXECUÇÃO DE TRAVESSIA POR MND DIRECIONAL COM TUBO PEAD 400MM PN 10 PE 80 E TUBO CAMISA - INCLUSO O FORNECIMENTO DE TUBOS E SOLDAGEM DA TUBULAÇÃO, ABERTURA DOS POÇOS DE SERVIÇOS E TRANSFORMAÇÃO DOS MESMOS EM POÇOS DE VISITA. | m | 91 | 0% |  | 0
10.2 | INTERLIGAÇÃO AO EMISSÁRIO FINAL EXISTENTE
10.2.1 | POÇO DE VISITA D=1,20 M EM TUBO CONCRETO C/PBJE - PROF. ATÉ 5,00 M | un. | 1 | 0% |  | 0
10.2.2 | TUBO PVC RÍGIDO OCRE PBJE PARA COLETOR DE ESGOTO - D = 400 MM - NBR 7362 | m | 100 |  |  | 0
10.2.3 | ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 400 MM, EM PVC RÍGIDO | m | 100 |  |  | 0
10.3 | INTERLIGAÇÃO DOS LANÇAMENTOS DE ESGOTO DOS BAIRROS
10.3.1 | LIGAÇÃO DE ESGOTO COMPLETA - DIÂM. 150 MM - PVC | un. | 4 |  |  | 0
10.3.2 | POÇO DE VISITA D=1,20 M EM TUBO CONCRETO C/PBJE - PROF. ATÉ 2,00M | un. | 4 | 0% |  | 0
10.3.3 | TUBO PVC RÍGIDO OCRE PBJE PARA COLETOR DE ESGOTO - D = 150 MM - NBR 7362 | m | 20 |  |  | 0
| Subtotal 10 |  |  |  |  | 0
11 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA
11.1 | ADMINISTRAÇÃO/GERENCIAMENTO DE OBRA
11.1.1 | ENGENHEIRO | h | 1280 |  |  | 0
| Subtotal 11 |  |  |  |  | 0
I | TOTAL |  |  |  |  | 0
| TOTAL COM BDI (30%) |  |  |  |  | 0
#REF!
,