**1ª ALTERAÇÃO DO EDITAL E REABERTURA DA LICITAÇÃO**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 13/2022 – REGISTRO DE PREÇOS Nº. 06/2022**

**Processo Administrativo nº. 18/2022**

A SAECIL comunica a reabertura do certame supra com as modificações que seguem:

**1) O** **Item 03.04 do Edital passa a ter a seguinte redação:**

03.04. Para participar do Pregão, o interessado deverá previamente se credenciar junto à Bolsa Brasileira de Mercadorias, no prazo estabelecido em regulamento da provedora do sistema, com a apresentação do seguinte documento:

**2) Inclui-se no objeto do Edital e Anexo II-A (Minuta da Ata de Registro de Preços) o Lote 08, conforme quadro a seguir:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **LOTE 08 - Descrição e Quantidades** | | | |
| **Item** | **Qtd.** | **Unid.** | **Descrição do material** |
| **01** | 180 | m | Tubo DN 150mm, PVC-O, PB, JERI PN 12,5, NTS 320, compl. NBR15750 – diâmetro externo equivalente ao de ferro fundido e DEFOFO |
| **02** | 90 | m | Tubo DN 200mm, PVC-O, PB, JERI PN 12,5, NTS 320, compl. NBR15750 – diâmetro externo equivalente ao de ferro fundido e DEFOFO |
| **03** | 90 | m | Tubo DN 250mm, PVC-O, PB, JERI PN 12,5, NTS 320, compl. NBR15750 – diâmetro externo equivalente ao de ferro fundido e DEFOFO |

**3) Inclui-se no objeto do Anexo I (Termo de Referência) o Lote 08, conforme quadro a seguir:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LOTE 08 - Descrição e Quantidades** | | | | | |
| **Item** | **Qtd.** | **Unid.** | **Descrição do material** | **Valor Unit. Estimado (R$)** | **Valor Total Estimado (R$)** |
| **01** | 180 | m | Tubo DN 150mm, PVC-O, PB, JERI PN 12,5, NTS 320, compl. NBR15750 – diâmetro externo equivalente ao de ferro fundido e DEFOFO | 134,99 | 24.298,20 |
| **02** | 90 | m | Tubo DN 200mm, PVC-O, PB, JERI PN 12,5, NTS 320, compl. NBR15750 – diâmetro externo equivalente ao de ferro fundido e DEFOFO | 223,79 | 20.141,10 |
| **03** | 90 | m | Tubo DN 250mm, PVC-O, PB, JERI PN 12,5, NTS 320, compl. NBR15750 – diâmetro externo equivalente ao de ferro fundido e DEFOFO | 344,29 | 30.986,10 |
| **VALOR GLOBAL ESTIMADO LOTE 08: R$ 75.425,40 (setenta e cinco mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e quarenta centavos)** | | | | | |

**4) O** **Item 07.07 do Edital passa a ter a seguinte redação:**

07.07. O procedimento de desempate previsto neste tópicosomente será aplicado nos **Lotes 02, 04, 05, 06, 07 e 08, que não são exclusivos à participação de ME e EPP.**

**5) Os Itens 18.02 do Edital, 4.2 do Anexo I e 2.3 do Anexo II-A passam a ter a redação abaixo:**

O objeto deverá ser entregue **em até 20 (vinte) dias** a contar da emissão e comprovação de recebimento do Pedido de Fornecimento, no Almoxarifado da SAECIL (Superintendência de Água e Esgotos da Cidade de Leme), sito à Rua Padre Julião, nº. 971, Centro, Leme/SP**, com exceção aos Lotes 06 e 08, cuja entrega será no Reservatório Santana**, sito à Rua Prestes Maia, nº. 477, Jardim Santana, Leme/SP, durante o horário comercial, das 07h00 às 16h00, de segunda a sexta-feira, ficando sob responsabilidade do fornecedor todos os riscos e custos com o transporte e descarga do objeto desta licitação.

**6) Devido às alterações, as novas datas do certame são:**

**RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: a partir das 08h00 do dia 21/07/2022 até às 13h00 do dia 25/07/2022.**

**ABERTURA E ANÁLISE DAS PROPOSTAS: a partir das 13h30 do dia 25/07/2022 até às 08h14 do dia 26/07/2022.**

**INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 08h15 do dia 26/07/2022.**

**REFERÊNCIA DE TEMPO:** para todas as referências de tempo, será observado o horário de Brasília/DF.

**LOCAL:** www.bbmnetlicitacoes.com.br - **“ACESSO IDENTIFICADO”.**

Informa-se, por fim, que as demais Cláusulas e Itens do Edital e Anexos permanecem inalterados, estando a versão original, bem como as presentes modificações, disponíveis na íntegra nos endereços eletrônicos: **www.saecil.com.br - link: Licitações e www.bbmnetlicitacoes.com.br**.

Leme, 06 de julho de 2022.

MAURÍCIO RODRIGUES RAMOS

Diretor-Presidente