ANEXO VI

MODELO CARTA-PROPOSTA

Observação importante: a carta-proposta deverá ser encaminhada pelo vencedor, com o preço devidamente ajustado ao valor de fechamento da operação. Não é necessária a apresentação da carta-proposta como forma de ficha técnica, pois contraria a legislação vigente na medida em que o Pregoeiro toma conhecimento dos nomes dos participantes antes da fase competitiva do Pregão.

À SAECIL - Superintendência de Água e Esgotos da Cidade de Leme.

Prezados Senhores,

Ref.: Pregão Eletrônico nº. ../20.. – Carta-Proposta.

Identificação do proponente

Razão Social:

CNPJ e Inscrição Estadual:

Responsável / Cargo:                                          E-mail:

Carteira de Identidade e CPF:

Endereço e telefone:                                           Agência e n°. da conta bancária:

Apresentamos nossa proposta para os itens abaixo discriminados, conforme o Edital e seus Anexos:

| LOTE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PEÇAS |  |  |  |  |  |
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Valor Unit. (R$) | Valor Total (R$) |
| 1 | Anel de desgaste HAR 360/2 | peça | 4 | R$ - | R$ - |
| 2 | Anel de desgaste estágio HAR 360/2/3/4 | peça | 2 | R$ - | R$ - |
| 3 | Anel de deslizamento móvel HAR 360/2 - HAS/540 - HAR 390/2/3 - HAR 365-2/3 - AISI H13 | peça | 1 | R$ - | R$ - |
| 4 | Anel de deslizamento superior grafite 150A 300 CV Ø250 x Ø120 x 12,00mm | peça | 1 | R$ - | R$ - |
| 5 | Anel de deslizamento fixo grafite 300A 600 CV Ø250 x Ø135 x 18,00mm | peça | 1 | R$ - | R$ - |
| 6 | Filtro equalizador de pressão (AISI-304) | peça | 1 | R$ - | R$ - |
| 7 | Bucha espaçadora - HAR 360/2 | peça | 3 | R$ - | R$ - |
| 8 | Selo mecânico - 6ZU2U2 - Grampeado - 65mm TUNG/TUNG/VITON/316 - 047A - 047A | peça | 1 | R$ - | R$ - |
| 9 | Caixa do selo mecânico HAR - 360/4 | peça | 1 | R$ - | R$ - |
| 10 | Jogo de oring para submersa | jogo | 1 | R$ - | R$ - |
| 11 | Jogo de parafusos | jogo | 1 | R$ - | R$ - |
| 12 | Rotor 360 - A743 CA40 - 6 pas - (modelo 10325) | peça | 2 | R$ - | R$ - |
| 13 | Porca do rotor para bomba anfíbia HAR 360/2 | peça | 1 | R$ - | R$ - |
| 14 | Difusor intermediário 360 - DIN1693 GGG40 - 9 pas - (modelo 10326) | peça | 2 | R$ - | R$ - |
| 15 | Bucha guia HAR 360/2 | peça | 1 | R$ - | R$ - |
| 16 | Eixo usinado HAM-350/1 | peça | 1 | R$ - | R$ - |
| 17 | Sensor de temperatura (referência PT100 6x50mm tipo cabeça com rosca Ø½" NPT) | peça | 1 | R$ - | R$ - |
| 18 | Controlador digital de temperatura microprocessado (referência Samrello Código W21412 - 85 a 265-VCA) | peça | 1 | R$ - | R$ - |
| VALOR TOTAL DAS PEÇAS |  |  |  | R$ - |  |
| SERVIÇOS |  |  |  |  |  |
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Valor Unit. (R$) | Valor Total (R$) |
| 19 | Serviço de desmontagem, montagem e testes de estanqueidade | horas | 30 | R$ - | R$ - |
| 20 | Serviço de rebobinagem 350 CV 440/760V (incluso a troca do cabeamento elétrico 10 mts por perna) | serviço | 1 | R$ - | R$ - |
| 21 | Recuperação do mancal | serviço | 2 | R$ - | R$ - |
| 22 | Recuperação do eixo | serviço | 1 | R$ - | R$ - |
| 23 | Recuperação do rotor (hélice) | serviço | 1 | R$ - | R$ - |
| 24 | Jateamento e pintura | serviço | 1 | R$ - | R$ - |
| VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS |  |  |  | R$ - |  |
| VALOR TOTAL DO LOTE: R$ ....................................................................... |  |  |  |  |  |

CONDIÇÕES GERAIS:

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

O prazo de execução e entrega do objeto ocorre de acordo com o determinado no Termo de Referência (Anexo I) do Edital.

O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias à execução do objeto, tais como os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas, etc.), cotados separados e incidentes sobre o fornecimento.

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

(local e data)

(assinatura e carimbo da proponente/representante legal da empresa)