EDITAL DO CONVITE N.º 13/2017, de 18/09/2017, em conformidade com a Lei Federal n.º 8666/93 e Lei Complementar n.º 123/2006, alterada pela Lei Complementar n.º 147/2014.

Processo Administrativo n.º 39/2017.

Acha-se aberto no Departamento de Compras e Licitação da SAECIL, com sede à Rua Padre Julião, n.º 971 – Centro – Leme/SP, fone/fax: (19) 3573-6200, o CONVITE n.º 13/2017, com encerramento em 03/10/2017, às 14 horas, para:

1 – OBJETO

1.1) Aquisição de 01 (um) reservatório Cilíndrico Metálico com capacidade para 100.000 (cem mil) litros, coluna cheia, Ø3,20m, altura de 12,60m, para reservação de água potável, a ser instalado no Bairro Caju, área rural de Leme/SP,  com fornecimento de base metálica, fundação completa, com mão de obra e materiais para construção da base em concreto armado e serviço de içamento, conforme Anexo I – Termo de Referencia deste Edital.

1.2) É facultada à empresa licitante solicitar visita técnica para conhecimento das condições do local onde será instalado o reservatório. A visita deverá ser agendada com 02 (dois) dias de antecedência, através do telefone (19) 3573-6200, na Divisão Técnica de Tratamento e Armazenamento, podendo ser realizada até às 10h do dia do processo licitatório.

Em conformidade com o inciso I, do artigo 48 da Lei Complementar 147/2014, este processo licitatório é destinado EXCLUSIVAMENTE à participação de microempresas e empresas de pequeno porte.

OBSERVAÇÕES:

A empresa que tomar conhecimento deste processo licitatório por meio de sua publicação poderá participar desde que seja cadastrada nesta Autarquia e demonstre seu interesse por meio de ofício endereçado à Divisão Técnica Administrativa da SAECIL em até 24 horas antes da apresentação das propostas, conforme Artigo 22, Parágrafo 3º, da Lei 8666/93. Junto ao oficio, deverá ser anexada cópia do CRC (Certificado de Registro Cadastral) emitido por esta Autarquia.

2 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2.1) As despesas decorrentes da execução do objeto da presente licitação correrão por conta da dotação orçamentária n.º 030102.1751200421.024 – 44905100 do orçamento do exercício vigente.

3 – DOS ENVELOPES

3.1) Os envelopes de n.º 01, “Documentos”, e de n.º 02, “Proposta Comercial”, deverão ser entregues no Departamento de Protocolo e Documentação da SAECIL, à Rua Padre Julião, n.º 971, até às 14 horas do dia 03/10/2017 (horário limite para apresentação dos documentos e propostas), e deverão conter em sua parte externa: indicação da razão social, endereço completo do proponente, o número deste Convite e ser entregues por:

a) Representante legal da empresa.

b) Procurador.

c) Representante credenciado da empresa.

3.2) As pessoas acima mencionadas deverão se apresentar munidas, respectivamente, de:

a) RG, acompanhado de cópia autenticada do contrato social da empresa, ou documento equivalente;

b) Procuração ou;

c) Carta Credencial e RG.

3.3) Se a empresa enviar representante que não seja sócio-gerente ou diretor far-se-á necessário constar da carta de credenciamento menção expressa de conferência de amplos poderes, inclusive para recebimento de intimações e desistência de recursos. O mesmo se aplica nos casos de apresentação de procuração.

3.4) A não apresentação dos documentos exigidos neste subitem não implica na inabilitação do licitante, mas o impede de manifestar-se nas sessões com relação às decisões tomadas pela Comissão de Licitações.

3.5) Conteúdo do Envelope n° 01 “Documentos para Habilitação”

No Envelope n.º 01, “Documentos para Habilitação”, deverão ser apresentados os seguintes documentos, em original ou cópia autenticada:

a) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei.

OBS: Para atendimento a este item, a licitante deverá apresentar a certidão de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), expedida pela Caixa Econômica Federal e a certidão de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, conforme Portaria n.º 1751 do Ministério da Fazenda de 02/10/2014.

b) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ).

c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores.

d) Declaração que, de acordo com o Artigo 7°, Inciso XXXIII, da Constituição Federal/88, com redação dada pela E. C. n.° 20/98, não emprega menores de 16 anos salvo na condição de aprendiz, ou menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa (CNDT – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas) nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho.

f) Registro no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA, devidamente atualizado do responsável técnico, que acompanhará a execução dos serviços de fundação e instalação do objeto.

OBS: Para atendimento a este item a licitante deverá apresentar a comprovação de vínculo profissional através de contrato social, registro na Carteira Profissional, ficha de empregado ou contrato de trabalho, sendo possível a contratação de profissional autônomo que preencha os requisitos e se responsabilize tecnicamente pela execução dos serviços.

g) Declaração da empresa, conforme o modelo Anexo III, de que se trata de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, e que a mesma se enquadra nos termos da Lei Complementar 123/2006, alterada pela Lei Complementar 147/2014.

OBS.: Se a proponente não apresentar os documentos referidos nas alíneas de “a” a “g”, ou apresentá-los em desconformidade com o acima explicitado, será inabilitada e não será aberto o seu envelope de n.º 02, “Proposta Comercial”, permanecendo o mesmo juntado ao presente processo licitatório até que se transponha a fase de interposição de recursos quanto à habilitação e classificação e, após a adjudicação e homologação do objeto, tal envelope poderá ser retirado mediante recibo; caso a apresentação dos documentos referente à regularidade fiscal esteja em desconformidade com as especificações citadas nas alíneas anteriores, neste caso, serão observadas as disposições do Artigo 43, da Lei Complementar 123/06, alterada pela Lei Complementar 147/14.

3.6) A abertura ocorrerá em ato administrativo, com ou sem a presença dos licitantes, às 14 horas e 30 minutos do dia 03/10/2017, na sede da SAECIL, sito à Rua Padre Julião, n.º 971 – Centro – Leme/SP.

4 – DA PROPOSTA

4.1) Conteúdo do envelope n.º 02 “Proposta Comercial”

As propostas deverão ser redigidas em uma única via, em papel timbrado da empresa proponente, de forma clara e detalhada, isenta de emendas ou rasuras, devidamente datada, assinada ao seu final e rubricada nas demais folhas, entregue em envelope lacrado e identificado, e deverá constar:

- Valor total da proposta;

- Prazo de entrega e instalação: O objeto deverá ser entregue e instalado em até 40 (quarenta) dias após o recebimento do pedido de fornecimento. Será de inteira responsabilidade da empresa vencedora, fornecer a base metálica, executar a fundação completa, incluindo mão-de-obra, equipamentos e materiais necessários, devendo ainda arcar com todas as despesas decorrentes do transporte, içamento e instalação do reservatório.

- Local de entrega: A empresa vencedora deverá entregar e instalar o reservatório no bairro Cajú, localizado à 30 km da sede da SAECIL (Rua Padre Julião, 971 – Centro – Leme/SP), sendo que os desenhos técnicos da base de fundação, hidráulicos e mecânicos do reservatório deverão ser apresentados em até 05 (cinco) dias após a confirmação do recebimento do pedido de fornecimento.

- Condições de pagamento: O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias após o recebimento e instalação do objeto, emissão e aceitação da fatura;

- Garantia:

- Validade da proposta; não podendo ser inferior a 60 (sessenta) dias.

- Serão aceitas 02 (duas) casas após a vírgula, para identificação dos preços unitários.

- Em caso de divergências entre os preços unitários e totais, prevalecerá o preço unitário.

O preço deverá ser fixo e irreajustável, expresso em moeda corrente nacional, com todos os encargos e taxas inclusas.

Outras condições que eventualmente possam interessar a SAECIL ou ao proponente.

5 – DA ABERTURA

5.1) A abertura dos envelopes será realizada em ato público, pela Comissão de Licitações, na sede da SAECIL – Superintendência de Água e Esgotos da Cidade de Leme, com ou sem a presença dos licitantes, às 14 horas e 30 minutos do dia 03/10/2017, onde será lavrada ata circunstanciada, facultando a assinatura da mesma aos licitantes, e assinada pela Comissão de Licitações. A abertura dar-se-á em duas etapas distintas:

1.ª ETAPA: HABILITAÇÃO

2.ª ETAPA: JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

5.1) HABILITAÇÃO

ABERTURA DO ENVELOPE N.º 01 – DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO

a) A Comissão de Licitações procederá a abertura do envelope de n.º 01, “Documentos para Habilitação”; examinará e rubricará todas as folhas e, depois desta etapa, os documentos serão franqueados aos licitantes, que, após a devida rubrica, poderão, naquela oportunidade, fazer observações ou impugnações que serão registradas em ata.

b) A Comissão examinará referidas observações e/ou impugnações, deliberando sobre estas e comunicando o resultado naquela mesma sessão pública. Caso a Comissão julgue conveniente, poderá suspender a reunião para analisar os documentos em apartado, divulgando o resultado aos licitantes.

c) Não havendo impugnações ou observações, e caso todos os licitantes renunciem expressamente em ata ao direito de recurso relativo à fase de habilitação, a Comissão poderá, na mesma sessão, abrir os envelopes de n.º 02, “Proposta Comercial”. Em caso negativo, os proponentes serão cientificados da data de abertura dos mesmos após a decisão final sobre a Habilitação.

5.2) JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

ABERTURA DO ENVELOPE N.º 02 - PROPOSTA COMERCIAL

a) A abertura do envelope de n.º 02, “Proposta Comercial”, será realizada em ato público, pela Comissão de Licitações, no mesmo local de abertura do envelope de n.º 01; sessão da qual será lavrada ata circunstanciada, assinada pelos licitantes presentes e pela Comissão.

b) Iniciada a abertura dos envelopes, as propostas neles contidas serão rubricadas por todos os licitantes presentes. Uma vez abertas, as propostas serão tidas como imutáveis e acabadas, não sendo permitidas quaisquer providências posteriores tendentes a sanar falhas ou omissões que as ofertas apresentarem em relação às exigências e formalidades previstas no presente Convite.

c) Serão desclassificadas as propostas que contiverem emendas ou rasuras e, ainda, pelos motivos elencados no Artigo 48 e seus Incisos da Lei Federal 8666/93.

d) Não serão consideradas quaisquer ofertas de vantagens não previstas no presente Convite, nem preços ou vantagens baseadas nas ofertas dos demais licitantes.

e) Por ocasião da abertura das propostas, os licitantes poderão fazer declarações ou impugnações que constarão obrigatoriamente em ata.

# 6 – CRITÉRIO DE JULGAMENTO

6.1) Esta licitação é do tipo de menor preço.

6.2) Consagrar-se-á vencedora do certame a proposta que apresentar o menor preço global.

6.3) Ocorrendo empate entre duas ou mais propostas, a licitação será decidida por sorteio simples entre as mesmas, observando–se o disposto na Lei Complementar n.º 123/2006, aletrada pela Lei Complementar n.º 147/2014.

6.4) O julgamento será procedido pela Comissão de Licitações da Autarquia, de acordo com o menor preço global, apresentado, e a homologação será feita pelo Diretor-Presidente da SAECIL, a quem caberá qualquer recurso decorrente da presente licitação.

7 – DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO

7.1) O objeto do presente Convite deverá ser entregue e instalado da forma constante no objeto deste edital e seus anexos.

7.2) A Contratada deverá entregar o reservatório em até 40 (quarenta) dias, após o recebimento do pedido de fornecimento.

7.3) O reservatório deverá ser entregue no Bairro Cajú, localizado à 30 km da sede da SAECIL (Rua Padre Julião, 971 – Centro – Leme/SP)

7.4) A Contratada deverá fornecer a base metálica, executar a fundação completa, com fornecimento de mão-de-obra e materiais necessários.

7.5) O objeto do presente Convite será recebido provisoriamente no ato de entrega para efeito de verificação.

7.6) Definitivamente, em até 02 (dois) dias, contados do recebimento provisório, após a
verificação da quantidade e qualidade e, se estiver de acordo com a especificação
do objeto requisitado.

7.7) O(s) servidor(es) responsável(is) pelo recebimento do objeto, após o seu
recebimento definitivo, encaminhará o documento hábil para aprovação da
autoridade competente que encaminhará para pagamento.

8 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1) Por conta exclusiva da CONTRATADA correrão todos os ônus, tributos, taxas, impostos, encargos, contribuições ou responsabilidade, sejam de caráter trabalhista, acidentária, previdenciária, comercial ou social e outras que sejam de competência fazendária ou não e os saldará diretamente junto a quem de direito.

8.2) Efetuar a entrega do objeto com as características exigidas, e executar a instalação do objeto de acordo com as exigências do Edital do Convite n.º 13/2017.

8.3) A Contratada deverá fornecer a base metálica, executar a fundação completa, com fornecimento de mão-de-obra e materiais necessários.

8.4) Caberá à Contratada todas as despesas decorrentes do transporte, içamento e instalação do reservatório.

8.5) A Contratada terá integral responsabilidade na disponibilização de todos os recursos (pessoal, transporte, materiais, equipamentos, acessórios, utensílios e ferramentas) necessários e suficientes para garantir a entrega e boa execução dos serviços, e para prosseguir até a sua conclusão.

8.6) Sempre que for convocada, a CONTRATADA deverá comparecer sob pena de assumir o ônus pelo não cumprimento.

8.7) A Contratada será responsável pelos danos causados à SAECIL ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, pela execução ou inexecução do objeto da licitação.

8.8) Manter, obrigatoriamente, no local de trabalho, os equipamentos de EPI (Equipamentos de Proteção Individual) e EPC (Equipamentos de Proteção Coletiva) necessários à segurança para a execução do objeto.

8.9) Garantir o fornecimento dos materiais, equipamentos e ferramentas necessários à perfeita execução do objeto.

8.10) Assumir a responsabilidade total por acidentes que, por ventura, venham a ocorrer durante a execução do objeto.

8.11) Atender prontamente às notificações, reclamações, exigências ou observações feitas pela Contratante, refazendo ou corrigindo, quando for o caso e às suas expensas, os serviços que, eventualmente, tenham sido executados em desacordo com o objeto.

8.12) A Contratada obriga–se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões que lhes forem determinadas nos termos da Lei.

8.13) É vedado à empresa ceder, transferir ou subcontratar, total ou parcialmente, os serviços sem prévia autorização expressa da SAECIL. Nenhuma transferência, mesmo que autorizada, isentará a empresa vencedora de suas responsabilidades contratuais e legais.

8.14) Demais obrigações constantes no Processo Licitatório - Convite n.º 13/2017.

9 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

9.1) São obrigações da contratante:

a) Efetuar os pagamentos devidos de acordo com o Edital.

9.2) A execução do objeto será fiscalizada por funcionários da SAECIL, o que não eximirá a Contratada de suas responsabilidades pelo cumprimento total de suas obrigações, sendo que os mesmos terão amplos poderes, mediante instruções por escrito, para:

I) Sustar qualquer serviço executado em desacordo com a boa técnica.

II) Exigir da Contratada todos os esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento e controle da execução do objeto.

9.2) Demais obrigações da Contratante indicadas no Convite n.º 13/2017 e seus Anexos.

10 – DA APLICAÇÃO DAS PENALIDADES

10.1) Pela inexecução total ou parcial do presente Contrato, a Administração poderá, garantida a defesa prévia, aplicar à respectiva Contratada, isoladamente ou em conjunto, as seguintes sanções:

I – Advertência;

II – Multa no valor de 5% (cinco por cento) do valor do Contrato;

III – Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de até 02 (dois) anos;

IV – Declaração de inidoneidade para licitar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada no item anterior.

11 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

11.1) À SAECIL reserva-se o direito de adjudicar, total ou parcialmente, o objeto licitado, de revogar ou de anulá-lo, sem que caibam às proponentes quaisquer direitos a eventuais indenizações.

11.2) É vedada a transferência ou cessão do objeto da presente licitação a terceiros, ressalvada a hipótese de prévio e expresso consentimento da SAECIL nesse sentido.

11.3) Os casos omissos não previstos neste Convite serão solucionados pela Comissão Permanente de Licitações, será ouvido, se necessário, os órgãos técnicos especializados da SAECIL.

11.4) A este Edital aplicam-se a Lei Federal n.º 8.666 de 21/06/93, suas alterações e a Lei Complementar 123/2006, alterada pela Lei Complementar n.º 147/2014.

11.5) As partes elegem, desde já, explicitamente, o foro da Comarca de Leme para deslinde de quaisquer questões oriundas do presente processo.

Faz parte deste Edital o seguinte Anexo:

ANEXO I – Termo de Referência

Anexo II – Modelo de Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte.

Leme, 18 de Setembro de 2017.

__________________________

RAUL AUGUSTO NOGUEIRA

DIRETOR-PRESIDENTE

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

01 – OBJETO

Aquisição de 01 (um) Reservatório Cilíndrico Metálico com capacidade para 100.000 (cem mil) litros, coluna cheia, Ø3,20m, altura de 12,60m, para reservação de água potável, a ser instalado no bairro Cajú, área rural de Leme/SP, com fornecimento de base metálica, fundação completa, com mão-de-obra e materiais para construção da base em concreto armado e serviço de içamento.

02 – JUSTIFICATIVA

Visando uma maior reservação de água potável a ser distribuído para a população local, para que em casos de falta de energia elétrica ou problemas gerados pela quebra da bomba submersa, não haja a interrupção do fornecimento de água ao bairro.

03 – DO RESERVATÓRIO

01 (um) Reservatório Cilíndrico Metálico

- Capacidade de 100.000 (cem mil) litros

- Utilizado para reservar água potável

- Ø3,20m x 12,60m de altura

- Proteção Superior: guarda corpo circundante com altura de 1,20m

- Escada interna, do fundo até o topo

- Escada externa com grade de proteção do tipo guarda corpo

- Bocal de visita flangeada na base para inspeção e limpeza

- Bocal de inspeção na parte superior

- Dotado de suportes de pára-raios, chave bóia e luz piloto

- Respiros no teto

- Dreno de limpeza e esgotamento

- Confeccionado em chapas de aço carbono ASTM A-36 / USI SAC 41 / ACOR 420

- Pintura externa: aplicação de fundo primer, com acabamento em esmalte sintético de qualidade na cor branca, com pintura do logotipo da SAECIL no topo

- Pintura interna contra ferrugem e corrosão, com aplicação de primer anti-corrosivo, atóxico e acabamento em epóxi poliamida

- Bocal de entrada de 2”  e saída de 4” rosqueáveis

- Dotado de alças para içamento

Valor Total Global Estimado: R$ 79.483,33

04 – DA EMPRESA CONTRATADA

A Contratada deverá entregar o reservatório em até 40 (quarenta) dias após a assinatura do contrato.

O reservatório deverá ser entregue no bairro Cajú, distante 30 km da sede da SAECIL (Rua Padre Julião, 971 – Centro – Leme/SP)

A Contratada deverá fornecer a base metálica, executar a fundação completa, com fornecimento de mão-de-obra e materiais necessários.

Caberá à Contratada todas as despesas decorrentes do transporte, içamento e instalação do reservatório.

A Contratada será responsável pelos danos causados à SAECIL ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, pela execução ou inexecução do objeto deste Termo.

A Contratada terá integral responsabilidade na disponibilização de todos os recursos (pessoal, material, equipamentos, acessórios, utensílios e ferramentas) necessários e suficientes para garantir a boa execução dos serviços e para prosseguir até a sua conclusão.

05 – VISITA TÉCNICA

É facultada à empresa licitante solicitar visita técnica para conhecimento das condições do local onde serão executados os serviços objeto deste Termo. A visita deverá ser agendada com 02 (dois) dias de antecedência, através do telefone (19) 3573-6200, na Divisão Técnica de Tratamento e Armazenamento, podendo ser realizada até às 10h do dia do processo licitatório.

Leme, 18 de setembro de 2017.

____________________________________

Claércio Fernando Mercadante

Divisão Técnica de Tratamento e Armazenamento

_____________________________________

Raul Augusto Nogueira

Diretor-Presidente

ANEXO II

CONVITE N.º ../....

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A empresa ............................................................................................................................, com sede à ........................................................................., CNPJ n.º ....................................., por seu representante Sr. ........................................, sobre as penas da lei, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei n.˚ 8666, de 21/06/1993, que é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar n.º 147/2014, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate na CONVITE N.º ../.....

........................, .. de ................ de 20...

Empresa:

Representante Legal: