ANEXO VI – MODELO CARTA-PROPOSTA

Observação importante: a carta-proposta deverá ser encaminhada pelo vencedor, com o preço devidamente ajustado ao valor de fechamento da operação. Não é necessária a apresentação da carta-proposta como forma de ficha técnica, pois contraria a legislação vigente na medida em que o Pregoeiro toma conhecimento dos nomes dos participantes antes da fase competitiva do Pregão.

À SAECIL – Superintendência de Água e Esgotos da Cidade de Leme.

Prezados Senhores,

Ref.: Pregão Eletrônico nº. ../20.. – Carta-Proposta.

Identificação do Proponente:

Razão Social:

CNPJ e Inscrição Estadual:

Responsável / Cargo:                                          E-mail:

Carteira de Identidade e CPF:

Endereço e telefone:                                           Agência e n°. da conta bancária:

Apresentamos nossa proposta para os Lote(s) e Itens abaixo discriminados, conforme o Edital e seus Anexos:

| LOTE 01 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Quantidade | Unidade | Descrição dos materiais | Valor Unitário | Valor Total |
| 1 | 6.000 | Unidade | União para tubo de PEAD PP 20mm x 20mm PN 16 conforme NTS 179 NBR 15803 | R$ - - - - - | R$ - - - - - - |
| 2 | 3.000 | Unidade | Adaptador para tubo de PEAD PP 20mm x 3/4" PN 16 conforme NTS 179 NBR 15803 | R$ - - - - - | R$ - - - - - - |
| 3 | 600 | Unidade | Registro de passeio horizontal 20mm x 20mm de PVC com borboleta para tubo PEAD NBR 11306 | R$ - - - - - | R$ - - - - - - |
| 4 | 800 | Unidade | Adaptador 3/4'' x 20mm com registro, acionamento tipo borboleta, NBR11306 | R$ - - - - - | R$ - - - - - - |
| Valor Total para o Lote 01: R$ .................................... |  |  |  |  |  |

| LOTE 02 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Quantidade | Unidade | Descrição dos materiais | Valor Unitário | Valor Total |
| 1 | 1.000 | Unidade | Te de serviço 60mm x 20mm PP integrado articulado PN 16 conforme NTS 175 NBR 15803 | R$ - - - - - - - | R$ - - - - - - |
| 2 | 500 | Unidade | Te de serviço 110mm x 20mm PP integrado articulado PN 16 conforme NTS 175 NBR 15803 | R$ - - - - - - - | R$ - - - - - - |
| 3 | 100 | Unidade | Te de serviço 85mm x 20mm PP articulado conforme NTS 175 NBR 15803 | R$ - - - - - - - | R$ - - - - - - |
| Valor Total para o Lote 02: R$ ............................................ |  |  |  |  |  |

| LOTE 03 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Quantidade | Unidade | Descrição dos materiais | Valor Unitário | Valor Total |
| 1 | 60 | Unidade | Kit Cavalete 3/4'' Completo em PVC/ Polietileno ABNT - NBR 11304 | R$ - - - - - - - | R$ - - - - - - |
| Valor Total para o Lote 03: R$ .................................... |  |  |  |  |  |

| LOTE 04 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Quantidade | Unidade | Descrição dos materiais | Valor Unitário | Valor Total |
| 1 | 1.000 | Unidade | Luva 3/4" LR PVC com bucha latão NBR 5648 | R$ - - - - - | R$ - - - - - - |
| 2 | 200 | Unidade | Joelho 3/4" LR PVC com bucha latão NBR 5648 | R$ - - - - - | R$ - - - - - - |
| 3 | 200 | Unidade | Joelho 3/4" RR PVC PECP 34 com reforço NBR 5648 | R$ - - - - - | R$ - - - - - - |
| 4 | 350 | Unidade | Luva 3/4" RR (roscável) PVC branca NBR 5648 | R$ - - - - - | R$ - - - - - - |
| 5 | 600 | Unidade | Registro de esfera 3/4'', macho x macho, com borboleta em PVC NBR 5648 | R$ - - - - - | R$ - - - - - - |
| 6 | 600 | Unidade | Registro de esfera 3/4" PVC c/ porca Livre NBR 5648 | R$ - - - - - | R$ - - - - - - |
| 7 | 150 | Unidade | Registro de pressão em latão M/F 3/4" com volante/borboleta, ABNT NBR 14119. Para o controle de vazão da água em instalações externas e em cavalete para hidrômetro. | R$ - - - - - | R$ - - - - - - |
| 8 | 300 | Unidade | Derivação "T" 3/4 PP PEAD 20 PN10 NBR 5648 | R$ - - - - - | R$ - - - - - - |
| 9 | 500 | Unidade | Tubete 3/4'' oitavado PVC curto NBR 5648 | R$ - - - - - | R$ - - - - - - |
| 10 | 300 | Unidade | Tubete 3/4'' oitavado PVC longo NBR 5648 | R$ - - - - - | R$ - - - - - - |
| 11 | 500 | Unidade | Tubete 3/4'' oitavado PVC rosca longa e porca com inserto metálico NBR 5648 | R$ - - - - - | R$ - - - - - - |
| 12 | 200 | Unidade | Niple 3/4" PVC com rosca NBR 5648 | R$ - - - - - | R$ - - - - - - |
| 13 | 150 | Unidade | Plug 3/4" RR PVC NBR 5648 | R$ - - - - - | R$ - - - - - - |
| 14 | 300 | Unidade | Te 3/4" RR (roscável) PVC branco 90º com reforço NBR 5648 | R$ - - - - - | R$ - - - - - - |
| 15 | 150 | Unidade | Ferrule 3/4" de metal com broca NBR 13466 | R$ - - - - - | R$ - - - - - - |
| Valor Total para o Lote 04: R$ .................................... |  |  |  |  |  |

| LOTE 05 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Quantidade | Unidade | Descrição dos materiais | Valor Unitário | Valor Total |
| 1 | 3.500 | Mt | Tubo 60mm de PVC, PBA, JEI classe 15 NBR 5647 | R$ - - - - - - | R$ - - - - - - |
| 2 | 700 | Mt | Tubo 100mm de PVC, PBA, JEI classe 15 NBR 5647 | R$ - - - - - - | R$ - - - - - - |
| 3 | 4.200 | Mt | Tubo 100mm coletor esgoto ocre JEI de PVC NBR 7362 | R$ - - - - - - | R$ - - - - - - |
| 4 | 700 | Mt | Tubo 150mm coletor esgoto ocre JEI de PVC NBR 7362 | R$ - - - - - - | R$ - - - - - - |
| 5 | 500 | Mt | Tubo 200mm coletor esgoto ocre JEI de PVC NBR 7362 | R$ - - - - - - | R$ - - - - - - |
| 6 | 240 | Mt | Tubo 250mm coletor esgoto ocre JEI de PVC NBR 7362 | R$ - - - - - - | R$ - - - - - - |
| 7 | 300 | Mt | Tubo 400mm coletor esgoto ocre JEI de PVC NBR 7362 | R$ - - - - - - | R$ - - - - - - |
| 8 | 600 | Mt | Tubo 150mm, em PVC DEFOFO, 1 MPA JEI, conforme NBR 7665 | R$ - - - - - - | R$ - - - - - - |
| 9 | 240 | Mt | Tubo 200mm, em PVC DEFOFO, 1 MPA JEI, conforme NBR 7665 | R$ - - - - - - | R$ - - - - - - |
| 10 | 540 | Mt | Tubo 250 mm, em PVC DEFOFO, 1 MPA JEI, conforme NBR 7665 | R$ - - - - - - | R$ - - - - - - |
| Valor Total para o Lote 05: R$ .............................................. |  |  |  |  |  |

| LOTE 06 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Quantidade | Unidade | Descrição dos materiais | Valor Unitário | Valor Total |
| 1 | 45 | Peça | Luva de correr ferro fundido, junta mecânica, DN=150mm conforme NBR 7677 e 7675, com os respectivos anéis de borracha, parafusos, porcas e arruelas galvanizadas conforme ASTM A 153 classe C, com bolsas, para canalizações sobre pressão ou gravitarias. | R$ - - - - - - | R$ - - - - - - |
| 2 | 50 | Peça | Luva de correr ferro fundido, junta mecânica, DN=200mm conforme NBR 7677 e 7675, com os respectivos anéis de borracha, parafusos, porcas e arruelas galvanizadas conforme ASTM A 153 classe C, com bolsas, para canalizações sobre pressão ou gravitarias. | R$ - - - - - - | R$ - - - - - - |
| 3 | 50 | Peça | Luva de correr ferro fundido, junta mecânica, DN=250mm conforme NBR 7677 e 7675, com os respectivos anéis de borracha, parafusos, porcas e arruelas galvanizadas conforme ASTM A 153 classe C, com bolsas, para canalizações sobre pressão ou gravitarias. | R$ - - - - - - | R$ - - - - - - |
| 4 | 10 | Peça | Luva de correr ferro fundido, junta mecânica, DN=300mm conforme NBR 7677 e 7675, com os respectivos anéis de borracha, parafusos, porcas e arruelas galvanizadas conforme ASTM A 153 classe C, com bolsas, para canalizações sobre pressão ou gravitarias. | R$ - - - - - - | R$ - - - - - - |
| 5 | 8 | Peça | Luva de correr ferro fundido, junta mecânica, DN=350mm conforme NBR 7677 e 7675, com os respectivos anéis de borracha, parafusos, porcas e arruelas galvanizadas conforme ASTM A 153 classe C, com bolsas, para canalizações sobre pressão ou gravitarias. | R$ - - - - - - | R$ - - - - - - |
| 6 | 8 | Peça | Luva de correr ferro fundido, junta mecânica, DN=400mm conforme NBR 7677 e 7675, com os respectivos anéis de borracha, parafusos, porcas e arruelas galvanizadas conforme ASTM A 153 classe C, com bolsas, para canalizações sobre pressão ou gravitarias. | R$ - - - - - - | R$ - - - - - - |
| Valor Total para o Lote 06: R$ ............................................. |  |  |  |  |  |

| LOTE 07 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Quantidade | Unidade | Descrição dos materiais | Valor Unitário | Valor Total |
| 1 | 70 | Peça | Registro de gaveta 60 mm bolsa cabeçote de ferro fundido para JGS cunha emborrachada NBR 14968 com os respectivos anéis de borracha | R$ - - - - - - | R$ - - - - - - |
| 2 | 40 | Peça | Registro de gaveta 100 mm bolsa cabeçote de ferro fundido para JGS cunha emborrachada NBR 14968 com os respectivos anéis de borracha | R$ - - - - - - | R$ - - - - - - |
| 3 | 30 | Peça | Registro de gaveta 150 mm bolsa cabeçote de ferro fundido para JGS cunha emborrachada NBR 14968 com os respectivos anéis de borracha | R$ - - - - - - | R$ - - - - - - |
| 4 | 6 | Peça | Registro de gaveta 200 mm bolsa cabeçote de ferro fundido para JGS cunha emborrachada NBR 14968 com os respectivos anéis de borracha | R$ - - - - - - | R$ - - - - - - |
| 5 | 10 | Peça | Registro de gaveta 250 mm bolsa cabeçote de ferro fundido para JGS cunha emborrachada NBR 14968 com os respectivos anéis de borracha | R$ - - - - - - | R$ - - - - - - |
| 6 | 6 | Peça | Registro de gaveta 300 mm bolsa cabeçote de ferro fundido para JGS cunha emborrachada NBR 14968 com os respectivos anéis de borracha | R$ - - - - - - | R$ - - - - - - |
| Valor Total para o Lote 07: R$ ................................ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| LOTE 08 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Quantidade | Unidade | Descrição dos materiais | Valor Unitário | Valor Total |
| 1 | 20 | Unidade | Registro de gaveta 100 mm flangeado e volante de ferro fundido nodular com cunha emborrachada conforme NBR14968, PN10 com os seguintes acessórios-cabeçote, junta plana de borracha, parafusos, porcas sextavadas e arruelas conforme norma ASTM A 153, classe C. A peça deve ter data de fabricação estampada em alto relevo. | R$ - - - - - - | R$ - - - - - - |
| 2 | 40 | Unidade | Registro de gaveta 150 mm flangeado e volante de ferro fundido nodular com cunha emborrachada conforme NBR14968, PN10 com os seguintes acessórios-cabeçote, junta plana de borracha, parafusos, porcas sextavadas e arruelas conforme norma ASTM A 153, classe C. A peça deve ter data de fabricação estampada em alto relevo. | R$ - - - - - - | R$ - - - - - - |
| 3 | 20 | Unidade | Registro de gaveta 200 mm flangeado e volante de ferro fundido nodular com cunha emborrachada conforme NBR14968, PN10 com os seguintes acessórios-cabeçote, junta plana de borracha, parafusos, porcas sextavadas e arruelas conforme norma ASTM A 153, classe C. A peça deve ter data de fabricação estampada em alto relevo. | R$ - - - - - - | R$ - - - - - - |
| 4 | 20 | Unidade | Registro de gaveta 250 mm flangeado e volante de ferro fundido nodular com cunha emborrachada conforme NBR14968, PN10 com os seguintes acessórios-cabeçote, junta plana de borracha, parafusos, porcas sextavadas e arruelas conforme norma ASTM A 153, classe C. A peça deve ter data de fabricação estampada em alto relevo. | R$ - - - - - - | R$ - - - - - - |
| 5 | 5 | Unidade | Registro de gaveta 300 mm flangeado e volante de ferro fundido nodular com cunha emborrachada conforme NBR14968, PN10 com os seguintes acessórios-cabeçote, junta plana de borracha, parafusos, porcas sextavadas e arruelas conforme norma ASTM A 153, classe C. A peça deve ter data de fabricação estampada em alto relevo. | R$ - - - - - - | R$ - - - - - - |
| Valor Total para o Lote 08: R$ ............................. |  |  |  |  |  |

| LOTE 09 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Quantidade | Unidade | Descrição dos materiais | Valor Unitário | Valor Total |
| 1 | 30 | Peça | Curva 60mm x 90º bolsas de ferro dúctil PVC PBA epóxi PN10 NBR 7675 com os respectivos anéis de borracha. | R$ - - - - - - | R$ - - - - - - |
| 2 | 10 | Peça | Curva 110mm x 90º bolsas de ferro dúctil PVC PBA epóxi PN10 NBR 7675 com os respectivos anéis de borracha | R$ - - - - - - | R$ - - - - - - |
| 3 | 30 | Peça | Te 60mm de ferro fundido dúctil bolsas PBA epóxi, conforme NBR7675 com os respectivos anéis de borracha | R$ - - - - - - | R$ - - - - - - |
| 4 | 10 | Peça | Te 100mm de ferro fundido dúctil bolsas DEFOFO, conforme NBR7675 com os respectivos anéis de borracha | R$ - - - - - - | R$ - - - - - - |
| 5 | 10 | Peça | Te 110mm de ferro fundido dúctil bolsas PBA, conforme NBR7675 com os respectivos anéis de borracha | R$ - - - - - - | R$ - - - - - - |
| Valor Total para o Lote 09: R$ ...................................... |  |  |  |  |  |

| LOTE 10 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Quantidade | Unidade | Descrição dos materiais | Valor Unitário | Valor Total |
| 1 | 500 | Unid. | Luva de correr 60 mm PBA classe 15 PVC NBR 5647 | R$ - - - - - - | R$ - - - - - - |
| 2 | 50 | Unid. | Luva de correr 75 mm PBA classe 15 PVC NBR 5647 | R$ - - - - - - | R$ - - - - - - |
| 3 | 50 | Unid. | Luva de correr 85 mm PBA classe 15 PVC NBR 5647 | R$ - - - - - - | R$ - - - - - - |
| 4 | 300 | Unid. | Luva de correr 110 mm PBA classe 15 PVC NBR 5647 | R$ - - - - - - | R$ - - - - - - |
| 5 | 100 | Unid. | Luva de correr 160 mm PBA classe 15 PVC NBR 5647 | R$ - - - - - - | R$ - - - - - - |
| 6 | 20 | Unid. | Luva de correr 160mm em PVC DEFOFO, conforme NBR 7665 | R$ - - - - - - | R$ - - - - - - |
| 7 | 50 | Unid. | Luva de correr 200mm em PVC DEFOFO, conforme NBR 7665 | R$ - - - - - - | R$ - - - - - - |
| 8 | 150 | Unid. | Te 60mm bolsas PBA de PVC NBR 5647 | R$ - - - - - - | R$ - - - - - - |
| 9 | 100 | Unid. | Te 110mm bolsas PBA de PVC NBR 5647 | R$ - - - - - - | R$ - - - - - - |
| 10 | 50 | Unid. | Te 110mm x 60mm bolsas PBA de PVC NBR 5647 | R$ - - - - - - | R$ - - - - - - |
| 11 | 100 | Unid. | Cap 60mm PBA de PVC NBR 5647 | R$ - - - - - - | R$ - - - - - - |
| 12 | 60 | Unid. | Cap 110mm PBA de PVC NBR 5647 | R$ - - - - - - | R$ - - - - - - |
| 13 | 40 | Unid. | Curva 110mm x 45° de PVC PBA NBR 5647 | R$ - - - - - - | R$ - - - - - - |
| 14 | 40 | Unid. | Curva 110mm x 90° PBA de PVC NBR 5647 | R$ - - - - - - | R$ - - - - - - |
| 15 | 100 | Unid. | Curva 60mm x 22º PBA de PVC NBR 5647 | R$ - - - - - - | R$ - - - - - - |
| 16 | 160 | Unid. | Curva 60mm x 45º PBA de PVC NBR 5647 | R$ - - - - - - | R$ - - - - - - |
| 17 | 160 | Unid. | Curva 60mm x 90º PBA de PVC NBR 5647 | R$ - - - - - - | R$ - - - - - - |
| 18 | 50 | Unid. | Redução 100mm x 60mm em PVC PBA ponta x bolsa, conforme NBR5647 | R$ - - - - - - | R$ - - - - - - |
| 19 | 20 | Unid. | Redução 160mm x 100mm em PVC PBA ponta x bolsa, conforme NBR5647 | R$ - - - - - - | R$ - - - - - - |
| 20 | 20 | Unid. | Redução 160mm x 60mm em PVC PBA ponta x bolsa, conforme NBR5647 | R$ - - - - - - | R$ - - - - - - |
| 21 | 30 | Unid. | Adaptador 60mm PVC PBA ponta x bolsa, conforme NBR5647 | R$ - - - - - - | R$ - - - - - - |
| Valor Total para o Lote 10: R$ ............................. |  |  |  |  |  |  |  | R$ - - - - - - | R$ - - - - - - |

| LOTE 11 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Quantidade | Unidade | Descrição dos materiais | Valor Unitário | Valor Total |
| 1 | 50 | Unidade | Curva longa 100mm x 90° PB JEI de PVC ocre NBR 10570, NBR 10569 | R$ - - - - - - | R$ - - - - - - |
| 2 | 50 | Unidade | Curva longa 100mm x 45° PB JEI de PVC ocre NBR 10570, NBR 10569 | R$ - - - - - - | R$ - - - - - - |
| 3 | 150 | Unidade | Luva de correr 100mm de PVC ocre NBR 10570, NBR 10569 | R$ - - - - - - | R$ - - - - - - |
| 4 | 150 | Unidade | Luva de correr 150mm de PVC ocre NBR 10570, NBR 10569 | R$ - - - - - - | R$ - - - - - - |
| 5 | 60 | Unidade | Luva de correr 250mm de PVC ocre NBR 10570, NBR 10569 | R$ - - - - - - | R$ - - - - - - |
| 6 | 60 | Unidade | Luva de correr 300mm de PVC ocre NBR 10570, NBR 10569 | R$ - - - - - - | R$ - - - - - - |
| 7 | 20 | Unidade | Redução 200 mm x 150 mm de PVC ocre NBR 10570, NBR 10569 | R$ - - - - - - | R$ - - - - - - |
| 8 | 20 | Unidade | Redução 300 mm x 200 mm de PVC ocre NBR 10570, NBR 10569 | R$ - - - - - - | R$ - - - - - - |
| Valor Total para o Lote 11: R$ ....................................... |  |  |  |  |  |
| LOTE 12 |  |  |  |  |  |
| Item | Quantidade | Unidade | Descrição dos materiais | Valor Unitário | Valor Total |
| 1 | 3.000 | Unidade | Kits de conexões para caixa de proteção de hidrômetro, contendo: 01 cotovelo 3/4" RR de PVC azul com inserto metálico ou reforço NBR 9052 e NBR ISO 7-1; 01 registro com adaptador DN 3/4" x 20 mm de PVC azul com acionamento tipo borboleta NBR 11306; 02 abraçadeiras de nylon medindo 277 mm x 4,7 mm x 1,3 mm; 01 tubete curto de PVC azul NBR 8194; 01 tubete longo de PVC azul NRB 8194; 02 porcas de PVC azul para tubete com inserto metálico NBR 8194 e NBR ISO 7-1; 02 guarnições 3/4" de borracha para hidrômetro NBR 8194. Observação: Os kits deverão ser embalados em unidades, contendo todas as conexões previstas em sua descrição. | R$ - - - - - - | R$ - - - - - - |
| Valor Total para o Lote 12: R$ .................................... |  |  |  |  |  |

| LOTE 13 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Quantidade | Unidade | Descrição dos materiais | Valor Unitário | Valor Total |
| 1 | 300 | Unidade | Junta flexível para adaptador de borracha tubo cerâmico x PVC ocre DN-100mm | R$ - - - - - - | R$ - - - - - - |
| 2 | 200 | Unidade | Junta flexível para adaptador de borracha tubo cerâmico x PVC ocre DN-150mm | R$ - - - - - - | R$ - - - - - - |
| 3 | 70 | Unidade | Junta flexível para adaptador de borracha tubo cerâmico x PVC ocre DN-200mm | R$ - - - - - - | R$ - - - - - - |
| 4 | 40 | Unidade | Junta flexível para adaptador de borracha tubo cerâmico x PVC ocre DN-250mm | R$ - - - - - - | R$ - - - - - - |
| 5 | 40 | Unidade | Junta flexível para adaptador de borracha tubo cerâmico x PVC ocre DN-300mm | R$ - - - - - - | R$ - - - - - - |
| 6 | 10 | Unidade | Luva flexível de borracha para tubo cerâmico x PVC ocre liso DN-150 mm | R$ - - - - - - | R$ - - - - - - |
| 7 | 10 | Unidade | Luva flexível de borracha para tubo cerâmico x PVC ocre liso DN-200 mm | R$ - - - - - - | R$ - - - - - - |
| 8 | 10 | Unidade | Luva flexível de borracha para tubo cerâmico x PVC ocre liso DN-400 mm | R$ - - - - - - | R$ - - - - - - |
| Valor Total para o Lote 13: R$ .................................. |  |  |  |  |  |

| LOTE 14 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Quantidade | Unidade | Descrição dos materiais | Valor Unitário | Valor Total |
| 1 | 1 | Peça | Cruzeta 200mm flange x 200mm flange PN 10 de ferro fundido com os seguintes acessórios-cabeçote, junta plana de borracha, parafusos, porcas sextavadas e arruelas conforme norma ASTM A 153, classe C. A peça deve ter data de fabricação estampada em alto relevo. | R$ - - - - - - | R$ - - - - - - |
| 2 | 2 | Peça | Curva 150mm x 90° com flanges PN 10 de ferro fundido com os seguintes acessórios-cabeçote, junta plana de borracha, parafusos, porcas sextavadas e arruelas conforme norma ASTM A 153, classe C. A peça deve ter data de fabricação estampada em alto relevo. | R$ - - - - - - | R$ - - - - - - |
| 3 | 3 | Peça | Curva 150mm x 22º com flanges PN 10 de ferro fundido com os seguintes acessórios-cabeçote, junta plana de borracha, parafusos, porcas sextavadas e arruelas conforme norma ASTM A 153, classe C. A peça deve ter data de fabricação estampada em alto relevo. | R$ - - - - - - | R$ - - - - - - |
| 4 | 4 | Peça | Extremidade 100mm bolsa PBA flange PN 10 de ferro fundido com os seguintes acessórios-cabeçote, junta plana de borracha, parafusos, porcas sextavadas e arruelas conforme norma ASTM A 153, classe C. A peça deve ter data de fabricação estampada em alto relevo. | R$ - - - - - - | R$ - - - - - - |
| 5 | 5 | Peça | Extremidade bolsa flange 150mm PN 10 de ferro fundido com os seguintes acessórios-cabeçote, junta plana de borracha, parafusos, porcas sextavadas e arruelas conforme norma ASTM A 153, classe C. A peça deve ter data de fabricação estampada em alto relevo. | R$ - - - - - - | R$ - - - - - - |
| 6 | 1 | Peça | Extremidade bolsa flange 200mm PN 10 de ferro fundido com os seguintes acessórios-cabeçote, junta plana de borracha, parafusos, porcas sextavadas e arruelas conforme norma ASTM A 153, classe C. A peça deve ter data de fabricação estampada em alto relevo. | R$ - - - - - - | R$ - - - - - - |
| 7 | 10 | Peça | Extremidade ponta flange 200mm PN 10 de ferro fundido com os seguintes acessórios-cabeçote, junta plana de borracha, parafusos, porcas sextavadas e arruelas conforme norma ASTM A 153, classe C. A peça deve ter data de fabricação estampada em alto relevo. | R$ - - - - - - | R$ - - - - - - |
| 8 | 6 | Peça | Extremidade ponta flange 150mm PN 10 de ferro fundido com os seguintes acessórios-cabeçote, junta plana de borracha, parafusos, porcas sextavadas e arruelas conforme norma ASTM A 153, classe C. A peça deve ter data de fabricação estampada em alto relevo. | R$ - - - - - - | R$ - - - - - - |
| 9 | 6 | Peça | Extremidade ponta flange 250mm PN 10 de ferro fundido com os seguintes acessórios-cabeçote, junta plana de borracha, parafusos, porcas sextavadas e arruelas conforme norma ASTM A 153, classe C. A peça deve ter data de fabricação estampada em alto relevo. | R$ - - - - - - | R$ - - - - - - |
| 10 | 6 | Peça | Redução 100 x 50mm com flanges PN 10 de ferro fundido com os seguintes acessórios-cabeçote, junta plana de borracha, parafusos, porcas sextavadas e arruelas conforme norma ASTM A 153, classe C. A peça deve ter data de fabricação estampada em alto relevo. | R$ - - - - - - | R$ - - - - - - |
| 11 | 4 | Peça | Redução 100 x 80mm com flanges PN 10 de ferro fundido com os seguintes acessórios-cabeçote, junta plana de borracha, parafusos, porcas sextavadas e arruelas conforme norma ASTM A 153, classe C. A peça deve ter data de fabricação estampada em alto relevo. | R$ - - - - - - | R$ - - - - - - |
| 12 | 4 | Peça | Redução 150 x 100mm com flanges PN 10 de ferro fundido com os seguintes acessórios-cabeçote, junta plana de borracha, parafusos, porcas sextavadas e arruelas conforme norma ASTM A 153, classe C. A peça deve ter data de fabricação estampada em alto relevo. | R$ - - - - - - | R$ - - - - - - |
| 13 | 6 | Peça | Redução 200 x 150mm com flanges PN 10 de ferro fundido com os seguintes acessórios-cabeçote, junta plana de borracha, parafusos, porcas sextavadas e arruelas conforme norma ASTM A 153, classe C. A peça deve ter data de fabricação estampada em alto relevo. | R$ - - - - - - | R$ - - - - - - |
| 14 | 4 | Peça | Redução 250 x 150mm com flanges PN 10 de ferro fundido com os seguintes acessórios-cabeçote, junta plana de borracha, parafusos, porcas sextavadas e arruelas conforme norma ASTM A 153, classe C. A peça deve ter data de fabricação estampada em alto relevo. | R$ - - - - - - | R$ - - - - - - |
| 15 | 5 | Peça | Registro de gaveta DN 50mm flanges PN 10 de ferro fundido com os seguintes acessórios-cabeçote, junta plana de borracha, parafusos, porcas sextavadas e arruelas conforme norma ASTM A 153, classe C. A peça deve ter data de fabricação estampada em alto relevo. | R$ - - - - - - | R$ - - - - - - |
| 16 | 1 | Peça | Te 150mm bolsa PBA de ferro fundido com respectivos anéis | R$ - - - - - - | R$ - - - - - - |
| 17 | 2 | Peça | Te 200mm x 150mm com flanges PN 10 de ferro fundido com os seguintes acessórios-cabeçote, junta plana de borracha, parafusos, porcas sextavadas e arruelas conforme norma ASTM A 153, classe C. A peça deve ter data de fabricação estampada em alto relevo. | R$ - - - - - - | R$ - - - - - - |
| 18 | 1 | Peça | Te 250mm com flanges PN 10 de ferro fundido com os seguintes acessórios-cabeçote, junta plana de borracha, parafusos, porcas sextavadas e arruelas conforme norma ASTM A 153, classe C. A peça deve ter data de fabricação estampada em alto relevo. | R$ - - - - - - | R$ - - - - - - |
| Valor Total para o Lote 14: R$ ................................................. |  |  |  |  |  |

| LOTE 15 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Quantidade | Unidade | Descrição dos materiais | Valor Unitário | Valor Total |
| 1 | 15.000 | Mt | Tubo de polietileno PEAD 1 MPA DN 20 mm x 2,3 PN 10 PE 80/100 AZ de pigmentação azul fabricada de acordo com a norma NBR8417 e NTS048 (SABESP). | R$ - - - - - - | R$ - - - - - - |
| Valor Total para o Lote 15: R$ ................................... |  |  |  |  |  |

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R$ ......................................................................

CONDIÇÕES GERAIS:

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

O prazo para fornecimento do objeto ocorrerá de acordo com a necessidade do (órgão) e determinado no Anexo I (Termo de Referência) do Edital.

Os preços propostos acima contemplam todas as despesas necessárias à execução do objeto, tais como os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas, etc.), cotados separados e incidentes sobre o fornecimento.

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

(local e data)

(assinatura e dados da proponente/representante legal da empresa)