ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

1 - OBJETO

O presente Termo de Referência tem por objetivo a aquisição de peças para manutenções em válvulas: redutoras de pressão, controladoras de nível, de alívio e antecipadoras de ondas, conforme descrição abaixo:

| LOTE 01 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Descrição do objeto | Unid. | Qtd. | Unit. Estimado | Total Estimado |
| 01 | Diafragma para válvula redutora de pressão, marca Valloy, modelo VA 100, DN 50mm | peça | 05 | R$ 171,30 | R$ 856,50 |
| 02 | Diafragma para válvula de alívio, marca Valloy, modelo VA 100, DN 75mm | peça | 03 | R$ 194,00 | R$ 582,00 |
| 03 | Diafragma para válvula redutora de pressão, marca Valloy, modelo VA 100, DN 100mm | peça | 06 | R$ 418,00 | R$ 2.508,00 |
| 04 | Diafragma para válvula redutora de pressão, marca Valloy, modelo VA 100 DN 150mm | peça | 04 | R$ 1.064,00 | R$ 4.256,00 |
| Valor global Lote 01: R$ 8.202,50 (oito mil, duzentos e dois reais e cinquenta centavos) |  |  |  |  |  |

| LOTE 02 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Descrição do objeto | Unid. | Qtd. | Unit. Estimado | Total Estimado |
| 01 | Diafragma para válvula redutora de pressão, marca Bermad, modelo S 400, DN 100mm | peça | 04 | R$ 466,00 | R$ 1.864,00 |
| Valor global Lote 02: R$ 1.864,00 (mil, oitocentos e sessenta e quatro reais) |  |  |  |  |  |

| LOTE 03 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Descrição do objeto | Unid. | Qtd. | Unit. Estimado | Total Estimado |
| 01 | Kit elastômeros para válvula redutora de pressão, marca Valloy, modelo VA 600, DN 50mm | peça | 50 | R$ 110,00 | R$ 5.500,00 |
| 02 | Kit elastômeros para válvula antecipadora de ondas, marca Valloy, modelo VA 600, DN 100mm | peça | 10 | R$ 360,00 | R$ 3.600,00 |
| 03 | Kit elastômeros para válvula controladora de nível, marca Valloy, modelo VA 600, DN 150mm | peça | 03 | R$ 670,00 | R$ 2.010,00 |
| 04 | Kit elastômeros para válvula controladora de nível, marca Valloy, modelo VA 600, DN 250mm | peça | 04 | R$ 1.812,00 | R$ 7.248,00 |
| 05 | Kit elastômeros para válvula controladora de nível, marca Valloy, modelo VA 200, DN 300mm | peça | 02 | R$ 2.243,00 | R$ 4.486,00 |
| 06 | Kit elastômeros para válvula controladora de nível, marca Valloy, modelo VA 200, DN 250mm | peça | 02 | R$ 2.145,00 | R$ 4.290,00 |
| Valor global Lote 03: R$ 27.134,00 (vinte e sete mil, cento e trinta e quatro reais) |  |  |  |  |  |

| LOTE 04 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Descrição do objeto | Unid. | Qtd. | Unit. Estimado | Total Estimado |
| 01 | Kit elastômeros para válvula controladora de nível, marca Bermad, modelo S 700, DN 300mm | peça | 02 | R$ 2.015,00 | R$ 4.030,00 |
| 02 | Kit elastômeros para válvula antecipadora de ondas, marca Bermad, modelo S 700, DN 100mm | peça | 04 | R$ 318,00 | R$ 1.272,00 |
| 03 | Kit de peças para piloto redutor de pressão, marca Bermad, modelo #2 | peça | 07 | R$ 198,00 | R$ 1.386,00 |
| 04 | Kit de peças para piloto redutor de pressão, marca Bermad, modelo #3 | peça | 07 | R$ 198,00 | R$ 1.386,00 |
| Valor global Lote 04: R$ 8.074,00 (oito mil e setenta e quatro reais) |  |  |  |  |  |

| LOTE 05 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Descrição do objeto | Unid. | Qtd. | Unit. Estimado | Total Estimado |
| 01 | Kit elastômeros para válvula controladora de nível, marca RBA, modelo RBA 6621, DN 600mm | peça | 02 | R$ 6.970,00 | R$ 13.940,00 |
| Valor global Lote 05: R$ 13.940,00 (treze mil, novecentos e quarenta reais) |  |  |  |  |  |

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 59.214,50 (cinquenta e nove mil, duzentos e quatorze reais e cinquenta centavos).

1.1 - Observação: O preço constante deste Anexo deverá ser observado pela Comissão de Licitações no julgamento das propostas e reflete o valor obtido mediante consulta a empresas do ramo de atividade.

2 - JUSTIFICATIVA

Os materiais objeto deste Termo serão utilizados na manutenção preventiva e corretiva das seguintes válvulas: redutoras de pressão, controladoras de nível dos reservatórios, antecipadoras de ondas e de alívio em tubulações de água, sendo fundamentais para o sistema de abastecimento do município, reduzindo a pressão nas redes de água, evitando rompimentos de redes causados pelas ondas e pelo golpe de aríete, prolongando a vida útil das tubulações e contribuindo para a redução de perdas causadas pelo mau funcionamento das mesmas.

3 - DA ENTREGA

Os materiais deverão ser entregues em até 30 (trinta dias) após o recebimento do Pedido de Fornecimento, à Rua Padre Julião, 971, Centro, Leme/SP, de segunda a sexta-feira, no horário das 07h00 às 16h00, no Almoxarifado da Autarquia, correndo por conta do fornecedor todas as despesas com o transporte e descarga, como também dos custos com embalagem, seguro, tributos e encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento.

4 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

Os materiais objeto da licitação serão recebidos, provisoriamente, quando da entrega, para a devida verificação da conformidade dos mesmos com as especificações, observados os requisitos quantitativos e de qualidade, segundo exigências deste termo; e, definitivamente, no prazo de até 10 (dez) dias úteis após o recebimento provisório, desde que averiguada a pertinência dos mesmos, sempre tendo em vista as exigências deste termo.

Averiguada qualquer anormalidade nos materiais entregues, será emitido termo de não recebimento, devendo, nesta hipótese, o fornecedor tomar as providências necessárias, visando às adequações de rigor, por sua conta e risco, sem quaisquer ônus à SAECIL, ficando o recebimento definitivo condicionado à efetiva adequação pertinente.

O recebimento definitivo não isenta o fornecedor da substituição necessária decorrente da impropriedade dos materiais, somente averiguada quando da efetiva utilização dos mesmos. Nesta hipótese, como de rigor, o fornecedor terá de substituí-los quando necessários, sem ônus à SAECIL.

O(s) servidor(es) responsável(is) pelo recebimento do objeto, após o seu recebimento definitivo, encaminhará o documento hábil para aprovação da autoridade competente, que o encaminhará para pagamento.

5 - FORMAS DE PAGAMENTO

O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias após o recebimento do objeto, emissão e aceitação da fatura.

A licitante vencedora deverá enviar o arquivo XML da NOTA FISCAL ELETRÔNICA para o e-mail: compras@saecil.com.br, onde a nota será analisada pelo sistema VARITUS.

Leme, 19 de setembro de 2023.

____________________________________

Engº. Giuliano Gonzalez Maia

Divisão Técnica de Controle de Perdas

____________________________________

Maurício Rodrigues Ramos

Diretor-Presidente