# EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2018

**REGISTRO DE PREÇOS N.º 05/2018**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 28/2018**

**A SAECIL – Superintendência de Água e Esgotos da Cidade de Leme,** no uso de suas atribuições legais, torna público, para o conhecimento dos interessados, que realizará licitação na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO**,objetivando o registro de preços para a aquisição de materiais elétricos que serão utilizados nas manutenções preventivas e corretivas em diversos setores desta Autarquia, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações e quantidades do **Anexo I – Termo de Referência deste Edital**.

A licitação será regida pela legislação vigente, especialmente as Leis Federais nº 10.520/02, de 17 de julho de 2002, e nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, com as alterações posteriores, bem como pelos Decretos Municipais nº. 5.313/06 e 5.678/08, Lei Complementar nº 123/06, com redação dada pela Lei Complementar nº 147/14, e demais condições estabelecidas neste Edital e Anexos.

**Tipo de licitação:** Menor Preço Global por Lote**.**

**Interessada:** Poderá utilizar-se deste procedimento e do objeto licitado somente a SAECIL – Superintendência de Água e Esgotos da Cidade de Leme.

**Objeto:** Registro de preços para a aquisição de materiais elétricos que serão utilizados nas manutenções preventivas e corretivas em diversos setores desta Autarquia, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações e quantidades do Anexo I – Termo de Referência deste Edital.

**Contatos Divisão Técnica Administrativa:**

**Licitação:** telefone e e-mail: (19) 3573-6200 – [denise@saecil.com.br](mailto:denise@saecil.com.br) ou [renato@saecil.com.br](mailto:renato@saecil.com.br).

**Bolsa Brasileira de Mercadorias:** vide **“CREDENCIAMENTO”** no presente Edital.

**RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:** **a partir das 08:00hs do dia 16 de julho de 2018 até às 09:00hs do dia 19 de julho de 2018.**

**ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 09:01hs do dia 19 de julho até às 16:00hs do dia 24 de julho de 2018.**

**INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 08:00hs do dia 25 de julho de 2018.**

**REFERÊNCIA DE TEMPO**: para todas as referências de tempo, será observado o horário de Brasília/DF.

**LOCAL**: [www.bbmnet.com.br](http://www.bbmnet.com.br/) - “**ACESSO IDENTIFICADO**”.

**Local**: **www.bbmnet.com.br** – acesso identificado no link “**licitações públicas**”. Para todas as referências de tempo, será observado o horário de Brasília/DF.

A publicidade do presente certame se dará nos moldes das formalidades contidas no Artigo n.º 17, do Decreto Municipal n° 5.313/2006, e Artigo 8º, da Lei Federal nº 12.527/2011.

**01. OBJETO**

* 1. A presente licitação tem por objeto registro de preços para a aquisição de materiais elétricos que serão utilizados nas manutenções preventivas e corretivas em diversos setores desta Autarquia, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações e quantidades do Anexo I – Termo de Referência deste Edital, e relação a seguir:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **LOTE 1 – DESCRIÇÃO E QUANTIDADES** | | | |
| **Item** | **Descrição do Material** | **Unidade** | **Quant.** |
| **1** | Cabo de Cobre Flexível 1,5mm² Amarelo | Metro | 200 |
| **2** | Cabo de Cobre Flexível 1,5mm² Azul | Metro | 200 |
| **3** | Cabo de Cobre Flexível 1,5mm² Branco | Metro | 200 |
| **4** | Cabo de Cobre Flexível 1,5mm² Marrom | Metro | 200 |
| **5** | Cabo de Cobre Flexível 1,5mm² Preto | Metro | 200 |
| **6** | Cabo de Cobre Flexível 1,5mm² Verde | Metro | 200 |
| **7** | Cabo de Cobre Flexível 1,5mm² Vermelho | Metro | 200 |
| **8** | Cabo de Cobre Flexível 10mm² Amarelo | Metro | 100 |
| **9** | Cabo de Cobre Flexível 10mm² Azul | Metro | 100 |
| **10** | Cabo de Cobre Flexível 10mm² Branco | Metro | 100 |
| **11** | Cabo de Cobre Flexível 10mm² Marrom | Metro | 100 |
| **12** | Cabo de Cobre Flexível 10mm² Preto | Metro | 100 |
| **13** | Cabo de Cobre Flexível 10mm² Verde | Metro | 100 |
| **14** | Cabo de Cobre Flexível 10mm² Vermelho | Metro | 100 |
| **15** | Cabo de Cobre Flexível 16mm² Azul | Metro | 100 |
| **16** | Cabo de Cobre Flexível 16mm² Preto | Metro | 600 |
| **17** | Cabo de Cobre Flexível 16mm² Verde | Metro | 100 |
| **18** | Cabo de Cobre Flexível 1,0mm² Amarelo | Metro | 200 |
| **19** | Cabo de Cobre Flexível 1,0mm² Azul | Metro | 200 |
| **20** | Cabo de Cobre Flexível 1,0mm² Branco | Metro | 200 |
| **21** | Cabo de Cobre Flexível 1,0mm² Marrom | Metro | 200 |
| **22** | Cabo de Cobre Flexível 1,0mm² Preto | Metro | 200 |
| **23** | Cabo de Cobre Flexível 1,0mm² Verde | Metro | 200 |
| **24** | Cabo de Cobre Flexível 1,0mm Vermelho | Metro | 200 |
| **25** | Cabo de Cobre Flexível 2,5mm² Amarelo | Metro | 200 |
| **26** | Cabo de Cobre Flexível 2,5mm² Azul | Metro | 200 |
| **27** | Cabo de Cobre Flexível 2,5mm² Branco | Metro | 200 |
| **28** | Cabo de Cobre Flexível 2,5mm² Marrom | Metro | 200 |
| **29** | Cabo de Cobre Flexível 2,5mm² Preto | Metro | 200 |
| **Item** | **Descrição do Material** | **Unidade** | **Quant.** |
| **30** | Cabo de Cobre Flexível 2,5mm² Verde | Metro | 200 |
| **31** | Cabo de Cobre Flexível 2,5mm² Vermelho | Metro | 200 |
| **32** | Cabo de Cobre Flexível 25,0mm² Azul | Metro | 100 |
| **33** | Cabo de Cobre Flexível 25,0mm² Preto | Metro | 100 |
| **34** | Cabo de Cobre Flexível 25,0mm² Verde | Metro | 100 |
| **35** | Cabo de Cobre Flexível 35,0mm² Azul | Metro | 100 |
| **36** | Cabo de Cobre Flexível 35,0mm² Preto | Metro | 100 |
| **37** | Cabo de Cobre Flexível 35,0mm² Verde | Metro | 100 |
| **38** | Cabo de Cobre Flexível 4,0mm² Amarelo | Metro | 200 |
| **39** | Cabo de Cobre Flexível 4,0mm² Azul | Metro | 200 |
| **40** | Cabo de Cobre Flexível 4,0mm² Branco | Metro | 200 |
| **41** | Cabo de Cobre Flexível 4,0mm² Marrom | Metro | 200 |
| **42** | Cabo de Cobre Flexível 4,0mm² Preto | Metro | 200 |
| **43** | Cabo de Cobre Flexível 4,0mm² Verde | Metro | 200 |
| **44** | Cabo de Cobre Flexível 4,0mm² Vermelho | Metro | 200 |
| **45** | Cabo de Cobre Flexível 6,0mm² Amarelo | Metro | 200 |
| **46** | Cabo de Cobre Flexível 6,0mm² Azul | Metro | 200 |
| **47** | Cabo de Cobre Flexível 6,0mm² Branco | Metro | 200 |
| **48** | Cabo de Cobre Flexível 6,0mm² Marrom | Metro | 200 |
| **49** | Cabo de Cobre Flexível 6,0mm² Preto | Metro | 200 |
| **50** | Cabo de Cobre Flexível 6,0mm² Verde | Metro | 200 |
| **51** | Cabo de Cobre Flexível 6,0mm² Vermelho | Metro | 200 |
| **52** | Cabo de Cobre Flexível EPR 1KV 185,0mm Preto | Metro | 100 |
| **53** | Cabo de Cobre Flexível EPR 1KV 70,0mm Preto | Metro | 100 |
| **54** | Cabo de Cobre Flexível EPR 1KV 95,0mm Preto | Metro | 100 |
| **55** | Cabo de Cobre Flexível EPR 1KV 150,0mm Preto | Metro | 100 |
| **56** | Cabo Cobre Nú 25mm Normatizado | Metro | 100 |
| **57** | Cabo Flexível 1KV 2 X 1,5mm | Metro | 300 |
| **58** | Cabo PP 1KV - 3 X 6mm | Metro | 100 |
| **59** | Cabo PP 1KV - 4 X 16mm | Metro | 100 |
| **60** | Cabo PP 750V - 2 X 1,0mm | Metro | 100 |
| **61** | Cabo PP 750V - 2 X 1,5mm | Metro | 200 |
| **62** | Cabo PP 750V - 2 X 2,5m | Metro | 200 |
| **63** | Cabo PP 750V - 3 X 1,0mm | Metro | 100 |
| **64** | Cabo PP 750V - 3 X 1,5mm | Metro | 100 |
| **65** | Cabo PP 750V - 3 X 2,5mm | Metro | 100 |
| **66** | Cabo PP 750V - 3 X 4mm | Metro | 100 |
| **67** | Cabo PP 750V - 4 X 1,5mm | Metro | 100 |
| **Item** | **Descrição do Material** | **Unidade** | **Quant.** |
| **68** | Cabo PP 750V - 4 X 2,5mm | Metro | 200 |
| **69** | Cabo Telefone CCI 40 X 1P | Metro | 200 |
| **70** | Cabo Telefone CCI 40 X 2P | Metro | 200 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **LOTE 2 – DESCRIÇÃO E QUANTIDADES** | | | |
| **Ítem** | **Descrição do Material** | **Unidade** | **Quant.** |
| **1** | Capacitor Tubular UCW Tripolar 10 KVAR - 220Volts | Unidade | 20 |
| **2** | Capacitor UCW Tripolar 10,0 KVAR x 380V | Unidade | 20 |
| **3** | Capacitor Tubular UCW Tripolar 10 KVAR - 440Volts | Unidade | 20 |
| **4** | Capacitor Tubular UCW Tripolar 15 KVAR - 440 Volts | Unidade | 20 |
| **5** | Capacitor UCW Tripolar 15,0 KVAR x 380V | Unidade | 20 |
| **6** | Capacitor UCW Tripolar 15,0 KVAR x 440V | Unidade | 20 |
| **7** | Capacitor UCW Tripolar 20,0 KVAR x 220V | Unidade | 20 |
| **8** | Capacitor UCW Tripolar 20,0 KVAR x 380V | Unidade | 20 |
| **9** | Capacitor UCW Tripolar 20,0 KVAR x 440V | Unidade | 20 |
| **10** | Capacitor UCW Tripolar 25,0 KVAR – 220 Volts | Unidade | 20 |
| **11** | Capacitor UCW Tripolar 25 KVAR - 380Volts | Unidade | 20 |
| **12** | Capacitor UCW Tripolar 25,0 KVAR x 440V | Unidade | 20 |
| **13** | Capacitor UCW Tripolar 5 KVAR x 220V | Unidade | 20 |
| **14** | Capacitor UCW Tripolar 5 KVAR x 380V | Unidade | 20 |
| **15** | Capacitor UCW Tripolar 05 KVAR 440Volts | Unidade | 20 |
| **16** | Capacitor UCW Tripolar 7,5 KVAR x 220V | Unidade | 20 |
| **17** | Capacitor UCW Tripolar 7,5 KVAR x 380V | Unidade | 20 |
| **18** | Capacitor UCW Tripolar 7,5 KVAR x 440V | Unidade | 20 |
| **19** | Chave Tipo SA8 Tensão 1.2KV 800A sem base fusível, Referência: Beghim, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 2 |
| **20** | Chave Seccionadora NH 125A – Referência: WEG, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 8 |
| **21** | Chave Seccionadora NH 160A – Referência: WEG, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 8 |
| **22** | Chave Seccionadora NH 250A – Referência: WEG, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 5 |
| **23** | Chave Seccionadora NH 400A – Referência: WEG, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 3 |
| **24** | Chave Seccionadora NH 630A – Referência: WEG, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 3 |
| **25** | Chave de Partida Soft Starter 171A - BRSSW070171T5SZ – Referência: WEG, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 1 |
| **26** | Chave de Partida Soft Starter 312A SSW07-312.220-440 Motor 250C-440V – Referência: WEG, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 1 |
| **27** | Chave de Partida Soft Starter 61A BRSSW070061T5SZ – Referência: WEG, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 2 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **LOTE 03 – DESCRIÇÃO E QUANTIDADES** | | | |
| **Ítem** | **Descrição do Material** | **Unidade** | **Qtde.** |
| **1** | Contator Tripolar CW 07.10 - 220V – Referência: WEG, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 20 |
| **2** | Contator Tripolar CWM 12A 220V – Referência: WEG, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 20 |
| **3** | Contator Tripolar CWM 18A 220V – Referência: WEG, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 20 |
| **4** | Contator Tripolar CWM 25A 220V – Referência: WEG, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 20 |
| **5** | Contator Tripolar CWM 32A 220V – Referência: WEG, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 20 |
| **6** | Contator Tripolar CWM 40A 220V – Referência: WEG, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 20 |
| **7** | Contator Tripolar CWM 63A 220V – Referência: WEG, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 20 |
| **8** | Contator Tripolar CWM 9A 220V – Referência: WEG, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 20 |
| **9** | Disjuntor Caixa Moldada 80A – Referência: WEG, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 1 |
| **10** | Disjuntor Caixa Moldada 90A – Referência: WEG, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 1 |
| **11** | Disjuntor Bipolar 16A – Referência: WEG, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 2 |
| **12** | Disjuntor Bipolar 20A – Referência: WEG, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 5 |
| **13** | Disjuntor Bipolar 32A – Referência: WEG, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 5 |
| **14** | Disjuntor Bipolar 40A – Referência: WEG, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 4 |
| **15** | Disjuntor Bipolar 50A – Referência: WEG, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 4 |
| **16** | Disjuntor Motor MPW16 1,6-2,5A – Referência: WEG, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 1 |
| **17** | Disjuntor Motor MPW16 1-1,6A – Referência: WEG, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 1 |
| **18** | Disjuntor Motor MPW16 2,5-4A – Referência: WEG, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 1 |
| **19** | Disjuntor Unipolar DIN 10A – Referência: WEG, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 20 |
| **20** | Disjuntor Unipolar DIN 16A – Referência: WEG, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 20 |
| **21** | Disjuntor Unipolar DIN 20A – Referência: WEG, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 20 |
| **22** | Disjuntor Unipolar DIN 25A – Referência: WEG, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 20 |
| **23** | Disjuntor Unipolar DIN 2A – Referência: WEG, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 10 |
| **24** | Disjuntor Unipolar DIN 32A – Referência: WEG, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 20 |
| **25** | Disjuntor Unipolar DIN 40A – Referência: WEG, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 10 |
| **26** | Disjuntor Unipolar DIN 4A – Referência: WEG, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 10 |
| **27** | Disjuntor Unipolar DIN 63A - Referência: WEG, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 10 |
| **28** | Disjuntor Unipolar DIN 6A - Referência: WEG, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 10 |
| **29** | Disjuntor Unipolar DIN 80A – Referência: WEG, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 5 |
| **30** | Disjuntor Tripolar Curva "C" 10A – Referência: WEG, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 20 |
| **Ítem** | **Descrição do Material** | **Unidade** | **Qtde.** |
| **31** | Disjuntor Tripolar Curva "C" 16A – Referência: WEG, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 15 |
| **32** | Disjuntor Tripolar Curva "C" 20A – Referência: WEG, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 10 |
| **33** | Disjuntor Tripolar Curva "C" 25A – Referência: WEG, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 6 |
| **34** | Disjutor Tripolar Curva "C" 32A – Referência: WEG, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 5 |
| **35** | Disjuntor Tripolar Curva "C" 40A – Referência: WEG, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 5 |
| **36** | Disjuntor Tripolar Curva "C" 63A – Referência: WEG, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 6 |
| **37** | Disjuntor Tripolar Curva "C" 4A – Referência: WEG, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 5 |
| **38** | Disjuntor Tripolar Curva "C" 50A – Referência: WEG, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 20 |
| **39** | Disjuntor Tripolar Curva "C" 80A – Referência: WEG, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 8 |
| **40** | Disjuntor Tripolar Curva "C" 6A – Referência: WEG, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 8 |
| **41** | Fusível NH Retardado Tamanho 00 125A – Referência: WEG, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 120 |
| **42** | Fusível NH Retardado Tamanho 00 250A – Referência: WEG, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 20 |
| **43** | Fusível NH Retardado Tamanho 00 25A – Referência: WEG, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 20 |
| **44** | Fusível NH Retardado Tamanho 00 36A – Referência: WEG, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 20 |
| **45** | Fusível NH Retardado Tamanho 00 50A – Referência: WEG, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 20 |
| **46** | Fusível NH Retardado Tamanho 00 80A – Referência: WEG, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 20 |
| **47** | Fusível NH Retardado Tamanho 1 200A – Referência: WEG, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 20 |
| **48** | Fusível NH Retardado Tamanho 2 160A – Referência: WEG, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 20 |
| **49** | Fusível NH Retardado Tamanho 4 630A – Referência: WEG, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 20 |
| **50** | Fusível NH Retardado Tamanho 00 16A – Referência: WEG, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 20 |
| **51** | Fusível NH Retardado Tamanho 1 250A – Referência: WEG, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 20 |
| **52** | Fusível NH Retardado Tamanho 3 425A – Referência: WEG, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 20 |
| **53** | Fusível NH Retardado Tamanho 3 500A – Referência: WEG, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 20 |
| **54** | Fusível NH Ultra Rápido Tamanho 00 125A – Referência: WEG, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 20 |
| **55** | Fusível NH Ultra Rápido Tamanho 2 350A – Referência: WEG, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 20 |
| **56** | Fusível NH Ultra Rápido Tamanho 3 450A– Referência: WEG, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 20 |
| **57** | Fusível NH Ultra Rápido Tamanho 3 500A – Referência: WEG, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 20 |
| **58** | Fusível NH Ultra Rápido Tamanho 3 710A – Referência: WEG, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 20 |
| **59** | Base Fusível Individual 600A – Referência: WEG, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 6 |
| **Ítem** | **Descrição do Material** | **Unidade** | **Qtde.** |
| **60** | Rele de Tempo 0A 30 Seg 220V – Referência: WEG, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 4 |
| **61** | Rele de Tempo 0A 60 Seg 220V – Referência: WEG, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 4 |
| **62** | Rele Falta de Fase 380V – Referência: WEG, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 3 |
| **63** | Rele Falta de Fase 440V – Referência: WEG, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 2 |
| **64** | Rele Falta Fase 220V – Referência: WEG, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 6 |
| **65** | Rele Nível 220V – Referência: WEG, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 3 |
| **66** | Rele de Tempo 30A 300 Seg. 220V – Referência: WEG, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 1 |
| **67** | Protetor Surto 40KA Trifásico 220V– Referência: Intelli Pket, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 8 |
| **68** | TC Janela 600/5 | Unidade | 3 |
| **69** | Controlador Fator Potência 12 Canais 220V – Referência: WEG PFW01, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 4 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **LOTE 04 – DESCRIÇÃO E QUANTIDADES** | | | |
| **Ítem** | **Descrição do Material** | **Unidade** | **Qtde.** |
| **1** | Holofote LED 100W Bivolt | Unidade | 15 |
| **2** | Holofote LED 200W Bivolt | Unidade | 10 |
| **3** | Holofote LED 20W Bivolt | Unidade | 30 |
| **4** | Holofote LED 30W Bivolt | Unidade | 20 |
| **5** | Holofote LED 50W Bivolt | Unidade | 20 |
| **6** | Lâmpada Bulbo LED 23W E27 Bivolt | Unidade | 80 |
| **7** | Lâmpada Bulbo LED 30W E27 Bivolt | Unidade | 80 |
| **8** | Lâmpada Bulbo LED 40W E27 Bivolt | Unidade | 80 |
| **9** | Lâmpada Bulbo LED 50W E27 Bivolt | Unidade | 60 |
| **10** | Lâmpada Tubular – 36W LED Bivolt | Unidade | 200 |
| **11** | Lâmpada Tubular – 9W LED Bivolt | Unidade | 200 |
| **12** | Lâmpada Tubular – 18W LED Bivolt | Unidade | 300 |
| **13** | Luminária de Emergência com Mínimo 30 LEDs 110/220V | Unidade | 15 |
| **14** | Sistema de Luz de Emergência com 02 Faróis LED, Mínimo de 1.200 Lumens com Bateria Selada | Unidade | 10 |
| **15** | Base Rele BF 27 | Unidade | 5 |
| **16** | Base para Foto Célula | Unidade | 10 |
| **17** | Foto Célula Padrão Elektro 220V | Unidade | 60 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **LOTE 05 – DESCRIÇÃO E QUANTIDADES** | | | |
| **Ítem** | **Descrição do Material** | **Unidade** | **Qtde.** |
| **1** | Fita Adesiva Dupla Face 12mm x 30m | Unidade | 10 |
| **Ítem** | **Descrição do Material** | **Unidade** | **Qtde.** |
| **2** | Fita Isolante Amarela 18mm x 10m | Unidade | 8 |
| **3** | Fita Isolante Azul 18mm x 10m | Unidade | 8 |
| **4** | Fita Isolante Branca 18mm x 10m | Unidade | 8 |
| **5** | Fita Isolante Verde 18mm x 10m | Unidade | 8 |
| **6** | Fita Isolante Vermelha 18mm x 10m | Unidade | 8 |
| **7** | Fita Isolante 18mm x 10m preta – Referência: Scotch, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 50 |
| **8** | Fita Isolante 18mm x 20m preta – Referência: Scotch, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 20 |
| **9** | Fita Isolante Alta Fusão 10m – Referência: Scotch, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 30 |
| **10** | Terminal Ilhós 1,5mm | Unidade | 500 |
| **11** | Terminal Ilhós 1,5mm Duplo | Unidade | 300 |
| **12** | Terminal Ilhós 10mm | Unidade | 300 |
| **13** | Terminal Ilhós 10mm Duplo | Unidade | 150 |
| **14** | Terminal Ilhós 16mm | Unidade | 300 |
| **15** | Terminal Ilhós 16mm Duplo | Unidade | 150 |
| **16** | Terminal Ilhós 1mm | Unidade | 800 |
| **17** | Terminal Ilhós 1mm Duplo | Unidade | 400 |
| **17** | Terminal Ilhós 2,5mm | Unidade | 500 |
| **19** | Terminal Ilhós 2,5mm Duplo | Unidade | 300 |
| **20** | Terminal Ilhós 25mm | Unidade | 200 |
| **21** | Terminal Ilhós 35mm | Unidade | 200 |
| **22** | Terminal Ilhós 4mm | Unidade | 500 |
| **23** | Terminal Ilhós 4mm Duplo | Unidade | 300 |
| **24** | Terminal Ilhós 6mm | Unidade | 500 |
| **25** | Terminal Ilhós 6mm Duplo | Unidade | 300 |
| **26** | Anilha de Identificação 1mm n.º 0 | Unidade | 1.000 |
| **27** | Anilha de Identificação 1mm n.º 1 | Unidade | 1.000 |
| **28** | Anilha de Identificação 1mm n.º 2 | Unidade | 1.000 |
| **29** | Anilha de Identificação 1mm n.º 3 | Unidade | 1.000 |
| **30** | Anilha de Identificação 1mm n.º 4 | Unidade | 1.000 |
| **31** | Anilha de Identificação 1mm n.º 5 | Unidade | 1.000 |
| **32** | Anilha de Identificação 1mm n.º 6 | Unidade | 1.000 |
| **33** | Anilha de Identificação 1mm n.º 7 | Unidade | 1.000 |
| **34** | Anilha de Identificação 1mm n.º 8 | Unidade | 1.000 |
| **35** | Anilha De Identificação 1mm n.º 9 | Unidade | 1.000 |
| **36** | Caixa Embutir Plástico Amarela 2 x 4 – Referência: Tigre, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 30 |
| **37** | Caixa Embutir Plástico Amarela 4 x 4 – Referência: Tigre, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 30 |
| **38** | Caixa Sistema X – Referência: Enerbras, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 30 |
| **Ítem** | **Descrição do Material** | **Unidade** | **Qtde.** |
| **39** | Canaleta PVC Semi Fechada 30 x 30 | Unidade | 10 |
| **40** | Canaleta PVC Semi Fechada 50 x 30 | Unidade | 10 |
| **41** | Canaleta PVC Semi Fechada 50 x 50 | Unidade | 10 |
| **42** | Canaleta PVC Sistema X – Referência: Enerbras, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 20 |
| **43** | Canto Externo PVC Sistema X – Referência: Enerbras, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 8 |
| **44** | Canto Interno PVC Sistema X – Referência: Enerbras, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 8 |
| **45** | Cotovelo Sistema X Curva – Referência: Enerbras, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 8 |
| **46** | Emenda Sistema X – Referência: Enerbras, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 8 |
| **47** | Espelho Cego Plástico 2 x 4 – Referência: Pial, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 10 |
| **48** | Espelho Cego Plástico 3 x 3 – Referência: Pial, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 5 |
| **49** | Espelho Cego Plástico 4 x 4 – Referência: Pial, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 10 |
| **50** | Espelho Sistema X Cego | Unidade | 5 |
| **51** | Interruptor sem Placa 1 Seção | Unidade | 30 |
| **52** | Interruptor sem Placa 2 Seções | Unidade | 30 |
| **53** | Interruptor sem Placa 3 Seções | Unidade | 20 |
| **54** | Interruptor Simples 3 Seções | Unidade | 20 |
| **55** | Interruptor Simples com Placa de Embutir 1 Seção | Unidade | 50 |
| **56** | Interruptor Simples com Placa de Embutir 2 Seções | Unidade | 50 |
| **57** | Interruptor Sistema X Simples 1 Seção | Unidade | 10 |
| **58** | Interruptor Sistema X Simples 2 Seções | Unidade | 10 |
| **59** | Tampa Plástica para Condulete Alumínio 1" | Unidade | 30 |
| **60** | Tampa Plástica para Condulete Alumínio 1/2" | Unidade | 60 |
| **61** | Tampa Plástica para Condulete Alumínio 3/4" | Unidade | 60 |
| **62** | Tomada 2P + T 20A | Unidade | 30 |
| **63** | Tomada 3P + T Sobrepor - 16A 9 horas 250V – Referência: Steck, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 2 |
| **64** | Tomada Sobrepor Femea 63A 6 Horas 440V – Referência: Steck, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 4 |
| **65** | Tomada Sistema X 10A – Referência: Enerbras, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 15 |
| **66** | Tomada Sistema X 20A – Referência: Enerbras, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 15 |
| **67** | Tomadas 2P + T 10A | Unidade | 50 |
| **68** | Pino Macho 63A 440A – Referência: Steck, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 3 |
| **69** | Pino 16A 9 Horas 250V – Referência: Steck, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 3 |
| **70** | Abraçadeira Galvanizada Tipo Cunha 1" | Unidade | 30 |
| **71** | Abraçadeira Galvanizada Tipo Cunha 1/2" | Unidade | 80 |
| **72** | Abraçadeira Galvanizada Tipo Cunha 3/4" | Unidade | 100 |
| **Ítem** | **Descrição do Material** | **Unidade** | **Qtde.** |
| **73** | Caixa Passagem Alumínio 20 x 20 x 10cm | Unidade | 6 |
| **74** | Condulete Alumínio 1" TE | Unidade | 15 |
| **75** | Condulete Alumínio 1/2" TE | Unidade | 30 |
| **76** | Condulete Alumínio 3/4" TE | Unidade | 30 |
| **77** | Conector Condulete Alumínio Curto 1" | Unidade | 30 |
| **78** | Conector Condulete Alumínio Curto 1/2" | Unidade | 50 |
| **79** | Conector Condulete Alumínio Curto 3/4" | Unidade | 50 |
| **80** | Conector Unidut 1" | Unidade | 20 |
| **81** | Conector Unidut 1/2" | Unidade | 30 |
| **82** | Conector Unidut 3/4" | Unidade | 30 |
| **83** | Conector Split Bolt 16mm | Unidade | 30 |
| **84** | Conector Split Bolt 25mm | Unidade | 30 |
| **85** | Conector Split Bolt 50mm | Unidade | 30 |
| **86** | Conector Split Bolt 70mm | Unidade | 30 |
| **87** | Curva Ferro 90º 1" | Unidade | 10 |
| **88** | Curva Ferro 90º 1/2" | Unidade | 20 |
| **89** | Curva Ferro 90º 3/4" | Unidade | 20 |
| **90** | Eletroduto de Ferro Médio 1" | Unidade | 20 |
| **91** | Eletroduto de Ferro Médio 1/2" | Unidade | 30 |
| **92** | Eletroduto de Ferro Médio 3/4" | Unidade | 30 |
| **93** | Luva Ferro 1" | Unidade | 5 |
| **94** | Luva Ferro 1/2" | Unidade | 10 |
| **95** | Luva Ferro 3/4" | Unidade | 10 |
| **96** | Luva Lisa Unidut 1" | Unidade | 30 |
| **97** | Luva Lisa Unidut 1/2" | Unidade | 50 |
| **98** | Luva Lisa Unidut 3/4" | Unidade | 50 |
| **99** | Borne Conexão Tipo Mola BTWM10 | Unidade | 100 |
| **100** | Borne Conexão Tipo Mola BTWM2,5 | Unidade | 100 |
| **101** | Borne Conexão Tipo Mola BTWM4 | Unidade | 100 |
| **102** | Borne Conexão Tipo Mola BTWM6 | Unidade | 100 |
| **103** | Borne Conexão Tipo Mola BTWP16 | Unidade | 50 |
| **104** | Borne Conexão Tipo Mola BTWP35 | Unidade | 50 |
| **105** | Borne Sindal 10mm | Unidade | 30 |
| **106** | Bloco Contato Auxiliar ACBS11 | Unidade | 10 |
| **107** | Bloco Contato BC 01 – 1NF | Unidade | 20 |
| **108** | Bloco Contato BC 10 – 1NA | Unidade | 25 |
| **109** | Botão Canopla Liga/Desliga 22mm Completo 45º com 2 Contatos Cada | Unidade | 10 |
| **110** | Botão Duplo Completo 1NA + 1NF | Unidade | 20 |
| **Ítem** | **Descrição do Material** | **Unidade** | **Qtde.** |
| **111** | Botão Emergência Completo 2NA com trava – Referência: Weg, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 6 |
| **112** | Sinaleiro 22mm 220V Amarelo – Referência: Weg, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 50 |
| **113** | Sinaleiro 22mm 220V Azul – Referência: Weg, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 20 |
| **114** | Sinaleiro 22mm 220V Verde – Referência: Weg, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 20 |
| **115** | Sinaleiro 22mm 220V Vermelho – Referência: Weg, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 100 |
| **116** | Amperímetro 90 x 90 500V – Referência: Lukma, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 6 |
| **117** | Amperímetro 90 x 90 600/5 – Referência: Lukma, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 6 |
| **118** | Chave Bóia 15A – 220V CB2002 – Referência: Margirius, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 20 |
| **119** | Abraçadeira em Nylon 10cm Preta ou Branca | Unidade | 500 |
| **120** | Abraçadeira em Nylon 15cm Preta ou Branca | Unidade | 500 |
| **121** | Abraçadeira em Nylon 20cm Preta ou Branca | Unidade | 500 |
| **122** | Abraçadeira em Nylon 30cm Preta ou Branca | Unidade | 500 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **LOTE 06 – DESCRIÇÃO E QUANTIDADES** | | | |
| **Ítem** | **Descrição do Material** | **Unidade** | **Qtde.** |
| **1** | Fonte 220V x 12V CC 1A | Unidade | 3 |
| **2** | Fonte 220V x 12V CC 2A | Unidade | 3 |
| **3** | Fonte 220V X 24V CC 1A | Unidade | 3 |
| **4** | Bateria para Alarme 12V CC | Unidade | 4 |
| **5** | Quadro Comando 1200 x 800 x 350mm em aço carbono Modelo CE | Unidade | 4 |
| **6** | Campainha de Alarme 150mm 220V | Unidade | 3 |
| **7** | Para Raio Alta Tensão Padrão ELEKTRO | Unidade | 3 |
| **8** | Ventilador para Painel Elétrico 15 x 15 x 5cm com moldura | Unidade | 4 |
| **9** | Filtro Feltro Cooler 15 x 15cm | Unidade | 16 |
| **10** | Vergalhão de Cobre 3/8" - Barra 3 Metros | Unidade | 6 |
| **11** | Borne Concêntrico União Angular 3/8" | Unidade | 20 |
| **12** | Borne Concêntrico Terminal Central 3/8" | Unidade | 20 |
| **13** | Ventilador de Parede 40cm Preto 220V | Unidade | 5 |
| **14** | Ventilador de Teto com 3 Pás, sem luminária, preto, 220V | Unidade | 5 |
| **15** | Nobreak 220V x 220V 1.000W – Referência: WEG, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 2 |

01.02. **Observação:** Em conformidade com o Inciso III, do Artigo 48, da Lei Complementar 147/2014, ficam reservados os **Lotes 05 e 06** do objeto, à participação **EXCLUSIVA** de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.

01.03. O presente Edital e seus Anexos estão à disposição dos interessados para consulta no endereço eletrônico (**www.saecil.com.br**, no link: **Licitações**), podendo também ser retirado na Divisão Técnica Administrativa da SAECIL, à Rua Padre Julião, nº. 971 – Centro, Leme/SP.

01.04. **Compõem este Edital os seguintes Anexos:**

**Anexo I** Termo de Referência.

**Anexo II – A**  Minuta da Ata de Registro de Preços.

**Anexo II – B** Minuta do Pedido de Fornecimento.

**Anexo III** Exigências para Habilitação.

**Anexo IV** Informações: Nota Fiscal Eletrônica.

**Anexo V** Modelo de Declaração de fato superveniente impeditivo de habilitação.

**Anexo VI** Modelo de Declaração de inexistência de empregado menor no quadro da empresa.

**Anexo VII** Modelo de carta-proposta para fornecimento do objeto do Edital.

**Anexo VIII** Modelo de Declaração de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.

**Anexo IX** Termo de adesão ao sistema eletrônico (credenciamento para participação).

**Anexo X** Modelo de ficha técnica descritiva do objeto.

**Anexo XI** Regulamento do Sistema Eletrônico de Licitações.

**02. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

02.01. O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da **internet,** mediante condições de segurança, criptografia e autenticação em todas as suas fases através do **Sistema de Pregão Eletrônico da Bolsa Brasileira de Mercadorias (Licitações)**. A utilização do Sistema de Pregão Eletrônico da Bolsa Brasileira de Mercadorias está consubstanciada nos Parágrafos 2º e 3º, do Artigo 2º, da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002.

02.02. O sistema de Pregão Eletrônico da Bolsa Brasileira de Mercadorias é certificado digitalmente por autoridade certificadora credenciada no âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP Brasil).

02.03. Os trabalhos serão conduzidos por Pregoeiro indicado pela Administração, com o apoio técnico e operacional da Bolsa Brasileira de Mercadorias, no endereço eletrônico **www.bbmnet.com.br**, acesso **“Licitações Públicas”**.

02.04. O presente Edital se submete integralmente ao disposto nos artigos 42, 43, 44, 45 e 46 da Lei Complementar 123/06, com redação dada pela Lei Complementar nº 147/14, atendendo ao direito de prioridade para a microempresa e empresa de pequeno porte para efeito do desempate quando verificado ao final da fase de lances (disputa de preços).

**03. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO**

03.01. Poderão participar deste Pregão Eletrônico os interessados que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação constante deste Edital e seus Anexos, observando-se as devidas ressalvas e benefícios conferidos às **MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE**, conforme a Lei Complementar 123/2006, com redação dada pela Lei Complementar nº 147/14.

03.02. A participação no Pregão implica, automaticamente, na aceitação integral dos termos deste Edital, seus Anexos e Leis aplicáveis.

03.03. Não será admitida neste Pregão a participação de empresa:

03.03.01. Que encontre-se falida por declaração judicial ou esteja em processo de liquidação ou dissolução.

03.03.02. Que tenha sido declarada inidônea pela Administração Pública, e quaisquer de seus órgãos descentralizados, nos termos do Artigo 87, Inciso IV, da Lei n° 8.666/93 e não tenha ocorrido a respectiva reabilitação, estando, caso participe do processo licitatório mesmo nessas condições, sujeita às penalidades previstas no Artigo 97, Parágrafo Único, da Lei nº. 8.666/93.

03.03.03. Que esteja com o direito de licitar e contratar com a SAECIL – Superintendência de Água e Esgotos da Cidade de Leme suspenso.

03.03.04. Que esteja reunida sob forma de consórcio ou coligação.

03.03.05. Cujos sócios ou diretores pertençam, simultaneamente, a mais de uma empresa licitante.

03.03.06. Estrangeira, que não funcione no País.

03.03.07. Será vedada a participação nesta licitação de empresas, das quais participe, seja a que título for, servidor municipal de Leme.

03.03.08.Que esteja impedida de licitar e contratar nos termos do Artigo 10, da Lei nº 9.605/98.

03.04. Para participar do Pregão, o interessado deverá previamente se credenciar junto à Bolsa Brasileira de Mercadorias, provedora do sistema, através de corretora de mercadorias associada ou diretamente no site da Bolsa, até uma hora antes do horário limite fixado no Edital para o término do acolhimento da proposta inicial de preços, com a apresentação dos seguintes documentos:

a) Termo de Adesão ao Sistema Eletrônico (credenciamento para participação), conforme **Anexo IX**.

b) Ficha Técnica Descritiva contendo as especificações do objeto da licitação, conforme o **Anexo X**, **sendo VEDADA a identificação do licitante, sob pena de desclassificação.**

**03.04.01. Como requisito para participação no Pregão Eletrônico, o licitante deverá manifestar, em campo próprio da Ficha Técnica Descritiva do Objeto, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.**

03.05. As **MICROEMPRESAS OU EMPRESAS DE PEQUENO PORTE**, para fazer uso dos benefícios da Lei Complementar 123/06, com redação dada pela Lei Complementar 147/14, deverão informar sua condição de ME/EPP no campo próprio da Ficha Técnica Descritiva do Objeto, **sem, contudo, identificar-se, sob pena de desclassificação**.

03.06. Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte não proceda da forma estabelecida no item anterior, interpretar-se-á como renúncia tácita aos benefícios da Lei Complementar 123/2006, com redação dada pela Lei Complementar 147/14.

**04. credenciamento NO SISTEMA LICITAÇÕES da BOLSA BRASILEIRA DE MERCADORIAS**

04.01. O credenciamento junto ao sistema operacional poderá ser realizado através de uma corretora de mercadorias associada ou diretamente no site da Bolsa. No caso de se optar pelo credenciamento por corretora, a relação completa daquelas vinculadas à Bolsa Brasileira de Mercadorias poderá ser obtida no site **www.bbmnet.com.br** - acesso **“Corretoras”**.

04.02. Os esclarecimentos sobre credenciamentos poderão ser obtidos através dos telefones das Centrais Regionais de Operações da Bolsa Brasileira de Mercadorias nas seguintes localidades: São Paulo/SP: (11) 3293-0700; Curitiba/PR: (41) 3320-7800; Porto Alegre/RS: (51) 3216-3700; Uberlândia/MG: (34) 3212-1433; e Rio de Janeiro/RJ: (11) 3293-0700 – Central Atendimento São Paulo.

04.03. O custo de operacionalização e uso do sistema de Pregão Eletrônico ficará a cargo do licitante, que pagará à Bolsa Brasileira de Mercadorias, provedora do sistema eletrônico, o valor por ela fixado, a título de taxa pela utilização dos recursos de tecnologia da informação (Artigo 5º, Inciso III, Lei 10.520/02) - **ANEXO XI**.

**05. A CONDUÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO**

05.01. O sistema está configurado para realizar todas as etapas do Pregão Eletrônico, compreendendo a publicação do Edital, credenciamento dos participantes, recebimento de propostas, abertura e exame das propostas apresentadas, lances, desempate para ME/EPP (quando for o caso), classificação e aceitação do melhor lance, julgamento de habilitação, declaração do vencedor, recebimento de recursos, adjudicação e homologação do objeto, e ata eletrônica.

05.02. O Pregão Eletrônico será conduzido pelo Pregoeiro, com o auxílio da Equipe de Apoio, que terá as seguintes atribuições:

a) Acompanhar os trabalhos da Equipe de Apoio.

b) Responder as solicitações de esclarecimentos formuladas pelos interessados.

c) Abrir as propostas iniciais de preços.

d) Analisar a aceitabilidade das propostas.

e) Desclassificar propostas, indicando os motivos.

f) Conduzir os procedimentos relativos aos lances.

g) Escolha da proposta do lance de menor preço, respeitando os benefícios à microempresa e empresa de pequeno porte.

h) Verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar.

i) Receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos.

j) Declarar o vencedor.

k) Elaborar a ata da sessão com o auxílio eletrônico.

l) Encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação.

**06. DO ENVIO DAS PROPOSTAS, FORMULAÇÃO DOS LANCES E DECLARAÇÃO DO VENCEDOR**

06.01. O prazo para apresentação das propostas, contado a partir da publicação do aviso, não será inferior a oito dias úteis, conforme Parágrafo 3°, do Artigo 17, do Decreto Municipal 5.313/2006.

06.02. Após a divulgação do Edital no endereço eletrônico [**www.bbmnet.com.br**](http://www.bbmnet.com.br), os licitantes poderão encaminhar propostas, devendo manifestar o pleno conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital.

06.03. A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha, pessoal e intransferível, do representante do licitante credenciado (operador da corretora de mercadorias) e subsequente cadastramento da proposta inicial de preços e lances sucessivos exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e horários estabelecidos.

06.04. O licitante será responsável por todas as transações efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

06.05 A proposta de preço será enviada mediante digitação no sistema eletrônico, devendo, obrigatoriamente, ser também encaminhada a Ficha Técnica Descritiva do objeto por meio de transferência eletrônica de arquivo (**upload**) ao sistema, conforme o modelo do **Anexo X**.

06.06. A validade da proposta constante em campo próprio da Ficha Técnica Descritiva do objeto **(Anexo X)** será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão pública do Pregão.

06.07. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, não cabendo à Bolsa Brasileira de Mercadorias a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de seu uso indevido, ainda que por terceiros.

06.08. Caberá ao fornecedor e seu representante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu representante.

06.09. Após o horário previsto no Edital para o envio da proposta inicial de preço, terá início a sessão pública do Pregão Eletrônico com a divulgação das propostas de preços recebidas, passando o Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das propostas.

06.10. Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar conectados ao sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado, o participante será imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.

06.11. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

06.12. O fornecedor poderá encaminhar lance com valor superior ao menor lance registrado, desde que seja inferior ao seu último lance ofertado e diferente de qualquer lance válido registrado no sistema para o lote.

06.13. Durante o transcurso da sessão pública, os participantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado. O sistema não identificará o autor dos lances ao Pregoeiro e aos demais participantes.

06.14. No caso de desconexão com o Pregoeiro no decorrer da etapa competitiva do Pregão Eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.

06.15. Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do Pregão Eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos operadores representantes dos participantes, através de mensagem eletrônica na caixa de mensagem (chat) ou e-mail divulgando data e hora da reabertura da sessão.

06.16. A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento iminente dos lances emitido pelo sistema eletrônico, após o qual se transcorrerá o período de tempo extra que poderá ser de **01 (um) segundo a 30 (trinta) minutos**, intervalo aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, e, findo o referido período, será automaticamente encerrada a recepção de lances, não podendo, em hipótese alguma, a apresentação de novos lances pelas empresas **(RANDÔMICO MANUAL)**.

06.17. Devido à imprevisão de tempo extra (**fechamento randômico**), as empresas participantes deverão estimar o seu valor mínimo de lance a ser ofertado, evitando-se, assim, cálculos de última hora, que poderão resultar em uma disputa frustrada por falta de tempo hábil.

06.18. Durante e após o encerramento da etapa de lances, o sistema informará, na ordem de classificação, todas as propostas, partindo sempre da proposta de menor preço (ou melhor proposta).

06.19. O Pregoeiro anunciará o licitante detentor da proposta ou lance de **MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE** após o encerramento da etapa de lances da sessão pública.

**07. DA PARTICIPAÇÃO E DO BENEFÍCIO À MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

07.01. Será assegurada a preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte quando for constatado o empate após a etapa de lances. Neste caso, conforme estabelecem os artigos 44 e 45 da Lei Complementar 123/06, com redação dada pela Lei Complementar 147/14, o Pregoeiro aplicará os critérios para desempate em favor da microempresa ou empresa de pequeno porte.

07.02. Entende-se por empate as situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada.

07.03. Para efeito do disposto no subitem anterior, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:

I – a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado.

II – não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do inciso anterior, serão convocadas as microempresa ou empresas de pequeno porte remanescentes que porventura se enquadrem na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.

III – no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos, será realizado sorteio entre elas para que se identifique àquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

07.04. Na hipótese da não contratação nos termos previstos, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

07.05. Somente se aplicará o critério de desempate em favor da microempresa ou empresa de pequeno porte quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por uma microempresa ou empresa de pequeno porte.

07.06. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão.

07.07. O procedimento de desempate previsto neste tópico somente será aplicado nos **Lotes 01, 02, 03 e 04,** que **NÃO SÃO EXCLUSIVOS** à MEI/ME e EPP.

**08. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO**

08.01. Para julgamento, será adotado o critério de **MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE,** observado o prazo para fornecimento, as especificações técnicas, parâmetros mínimos de desempenho e de qualidade, e demais condições definidas neste Edital.

08.02. Serão rejeitadas as propostas que sejam incompletas, isto é, que não contenham informações suficientes que permitam a perfeita identificação dos produtos licitados.

08.03. Em caso de divergências entre os preços unitários e totais, prevalecerá o preço unitário.

08.04. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem ao Artigo 48, da Lei 8.666/93, e que conflitem com as normas deste Edital ou da legislação em vigor.

08.05. O Pregoeiro anunciará o licitante detentor da proposta ou lance de **MENOR PREÇO POR LOTE** após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, ou, quando for o caso, após negociação para que seja obtido melhor preço e decisão acerca da aceitação do lance de menor preço.

08.06. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se o fornecedor desatender às exigências para habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando sua compatibilidade e a habilitação do participante na ordem de classificação, e, assim, sucessivamente, até a apuração de proposta ou lance que atenda ao Edital. Nessa etapa, o Pregoeiro também poderá negociar com o participante para que seja obtido preço melhor.

08.07. Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de menor preço e o valor estimado para a contratação.

08.08. Constatando o atendimento das exigências fixadas no Edital, o objeto será adjudicado ao autor da proposta ou lance de menor preço.

**09. HABILITAÇÃO**

09.01. A documentação de habilitação está relacionada no **Anexo III**.

09.02. Os documentos relativos à habilitação deverão ser remetidos **VIA CORREIO (original ou cópia autenticada), no prazo máximo de 03 (três) dias úteis** contados da data da sessão pública virtual, juntamente com a proposta de preços escrita (nome, endereço, telefone e nome do responsável do órgão) para a SAECIL – Superintendência de Água e Esgotos da Cidade de Leme – Divisão Técnica Administrativa – Rua Padre Julião, 971, Centro, Leme/SP, CEP n°. 13610-230.

09.03. Os documentos extraídos via internet terão sua autenticidade confirmada no respectivo site.

09.04. O licitante vencedor deverá encaminhar, sob pena de desclassificação, junto com os documentos de habilitação:

**a) A proposta, escrita, com o preço unitário readequado ao preço final global vencedor do certame mediante a aplicação de desconto linear entre os preços de cada item que compõe o lote.**

09.05. O não cumprimento do envio dos documentos dentro do prazo acima estabelecido acarretará nas penalidades previstas neste Edital, podendo o Pregoeiro convocar a empresa que apresentou a proposta ou o lance subsequente.

**10. RECURSOS**

10.01. Conforme o Artigo 26, do Decreto 5.313/2006, ao final da sessão, o proponente que desejar recorrer contra decisões do Pregoeiro poderá fazê-lo, por meio do seu representante, manifestando sua intenção com registro da síntese das suas razões, sendo-lhe facultado juntar memoriais no prazo **de 3 (três) dias úteis**. Os interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente. A falta de manifestação imediata e motivada importará a preclusão do direito de recurso.

10.02. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente.

10.03. Os recursos contra decisões do Pregoeiro terão efeito suspensivo, salvo quando contenham nítido intuito protelatório.

10.04. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

**11. DA ATA E RELATÓRIOS DESCRITIVOS DAS SESSÕES**

11.01. Da sessão, o sistema gerará ata circunstanciada e relatório descritivo, individualmente por lote negociado, na qual estarão registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes.

**12. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL**

12.01. Não serão conhecidas as impugnações apresentadas fora do prazo legal constante no Artigo 18, do Decreto 5.313/2006, e com base em seus Parágrafos se norteará o rito procedimental.

**13. PENALIDADES**

13.01. Todas as penalidades se darão com base nos Artigos 64, 81, 90 e 93 da Lei 8.666/93, e na legislação de regência.

13.02. A Contratada sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas neste instrumento ou em outros que o complementem, às seguintes multas, sem prejuízo das sanções legais, Artigos 86 a 88 da Lei 8.666/93, e responsabilidades civis e criminais:

a) 0,33% por dia de atraso na entrega do objeto licitado, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplida, até o limite de 9,9%.

b) Até 10% sobre o valor do Contrato, pelo descumprimento de qualquer cláusula deste, exceto o prazo de entrega.

13.03. Aos proponentes que, convocados dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrarem o Contrato, deixarem de entregar ou apresentar documentação falsa, exigida para a licitação, ensejarem o retardamento da execução do certame, não mantiverem a proposta, falharem ou fraudarem na execução do Contrato, comportarem-se de modo inidôneo, fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, poderão ser aplicadas, conforme o caso, as seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos causados à SAECIL pelo infrator:

a) Advertência.

b) Multa.

c) Suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração pelo prazo de até 02 (dois) anos.

d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

13.04. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo.

**14. HOMOLOGAÇÃO**

14.01. Compete à autoridade competente a homologação do Pregão**.**

14.02. A partir do ato de homologação, será fixado o início do prazo de convocação do proponente adjudicatário para assinar a Ata de Registro de Preços.

**15. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS/CONTRATAÇÃO**

15.01. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços, oriunda desta licitação, será de 12 (doze) meses a contar de sua assinatura.

15.02. Homologado o registro de preços, será convocado pela Divisão Técnica Administrativa da SAECIL o vencedor da licitação para, dentro do prazo **de 05 (cinco) dias úteis** a contar da data de recebimento da notificação, assinar a Ata de Registro de Preços, cuja Minuta **(Anexo II – A)** integra este Edital.

15.03. O prazo para assinatura da Ata poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, desde que ocorra motivo justificado, e aceito pela Administração, que impeça o cumprimento do item **15.02**.

15.03.01. A referida convocação pode ser formalizada por qualquer meio de comunicação que comprove a data do correspondente recebimento.

15.04. A recusa injustificada de assinar a Ata de Registro de Preços, ou de aceitar/retirar o instrumento equivalente dela decorrente **(Pedido de Fornecimento – Minuta: Anexo II – B)**, observado o prazo estabelecido, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida por parte da(s) proponente(s) adjudicatária(s), sujeitando-a(s) às sanções previstas em lei.

15.05. Os preços oferecidos serão fixos e irreajustáveis.

15.06. Os preços a serem registrados serão os unitários, obtidos após o término da disputa dos lances pelo total previsto no lote. Os preços unitários serão os remetidos pela licitante vencedora na sua proposta escrita mediante a aplicação do mesmo percentual de desconto sobre o preço global vencedor a cada item que compõe o lote, de forma linear.

15.07. Durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços, e do Contrato dela proveniente, sua Detentora fica obrigada a fornecer os produtos registrados nas quantidades indicadas pelo órgão requisitante.

15.08. A SAECIL não está obrigada a adquirir uma quantidade mínima dos produtos, ficando a seu exclusivo critério a definição da quantidade e do momento da aquisição.

15.08.01. O quantitativo total expresso no **Anexo I – Termo de Referência** é estimativo e representa a previsão da Administração para as compras durante o prazo de 12 (doze) meses.

15.09. A existência do preço registrado não obriga a SAECIL a firmar contratações que dele poderão advir, facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação vigente, sendo assegurado à Detentora da Ata de Registro de Preços preferência em igualdade de condições.

**16. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO E OBRIGAÇÕES DA DETENTORA DA ATA/CONTRATADA**

16.01. O fornecimento dos materiais será efetuado em conformidade com as determinações do Anexo I – Termo de Referência deste Edital e mediante a expedição, pelo Departamento de Compras e Licitações da SAECIL, do Pedido de Fornecimento (Anexo II – B), que substituirá o Termo de Contrato, e do qual constarão: a data de expedição, especificações do(s) produto(s), quantitativo, prazos e preços unitário e total.

16.02. Por conta da Detentora da Ata/Contratada correrão todos os ônus, tributos, taxas, impostos, encargos, contribuições ou responsabilidades outras quaisquer, sejam de caráter trabalhista, acidentário, previdenciário, comercial ou social e entre outras que sejam de competência fazendária ou não, e os saldará diretamente junto a quem de direito.

16.03. Sempre que convocada, a Detentora da Ata/Contratada deverá comparecer, sob pena de assumir o ônus pelo não cumprimento.

16.04. A Detentora da Ata/Contratada será responsável pelos danos causados à SAECIL ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, pela inexecução do objeto desta licitação.

16.05. Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

16.06. Atender prontamente às notificações, reclamações, exigências ou observações feitas pela Gerenciadora da Ata/Contratante, substituindo, quando for o caso e às suas expensas, os produtos que eventualmente tenham sido entregues em desacordo com o Contrato.

16.07. A Detentora da Ata/Contratada obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões que lhe forem determinados nos termos da Lei.

16.08. Demais obrigações da Detentora da Ata/Contratada indicadas no processo licitatório Pregão Eletrônico n.º 07/2018.

**17. DAS OBRIGAÇÕES DA GERENCIADORA DA ATA/CONTRATANTE**

São obrigações da Gerenciadora da Ata/Contratante:

17.01.Efetuar os pagamentos devidos de acordo com o estipulado no Edital.

17.02. Recusar quaisquer materiais entregues em desacordo com as exigências do Edital e seus Anexos.

17.03. Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência que interfira no fornecimento.

17.04. Exigir da vencedora todos os esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento e controle da execução do Contrato.

17.05. Demais obrigações da Gerenciadora da Ata/Contratante indicadas no processo licitatório Pregão Eletrônico n.º 07/2018.

**18. DA ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO**

18.01. Os materiais deverão ser de primeira linha, novos, não remanufaturados, sem uso, embalados adequadamente a fim de proteger de avarias e possuírem etiquetas de identificação.

18.01.01. Os materiais deverão ser entregues no prazo de **até 30 (trinta) dias** a contar da emissão e da confirmação do recebimento do Pedido de Fornecimento pelo Departamento de Compras e Licitação da SAECIL, onde tal documento substituirá o Contrato.

18.01.02.A SAECIL não está obrigada a adquirir uma quantidade mínima dos materiais ficando ao seu exclusivo critério a definição da quantidade e do momento da aquisição.

18.02. A Detentora da Ata/Contratada deverá entregar os materiais no Almoxarifado da SAECIL – Superintendência de Água e Esgotos da Cidade de Leme, sito à Rua Padre Julião, n.º 971, Centro – Leme/SP, durante o horário comercial, das 07h00 às 16h00, de segunda à sexta-feira, ficando sob sua responsabilidade todos os riscos e custos com o transporte e descarga do objeto desta licitação.

18.03.O objeto da licitação será recebido, provisoriamente, quando da entrega, para a devida verificação da conformidade dos mesmos com as especificações deste Edital e seus Anexos, observados os requisitos quantitativos e de qualidade; e, definitivamente, no prazo de até 10 (dez) dias úteis após o recebimento provisório, desde que averiguada a pertinência dos mesmos, sempre tendo em vista as exigências do **Anexo I – Termo de Referência** deste Edital.

18.03.01.Averiguada qualquer anormalidade nos materiais entregues, será emitido Termo de Não Recebimento, devendo, nesta hipótese, o fornecedor tomar as providências necessárias visando às adequações de rigor, por sua conta e risco, sem quaisquer ônus à SAECIL, ficando o recebimento definitivo condicionado à efetiva adequação pertinente.

18.03.02. O recebimento definitivo não isenta o fornecedor da substituição de unidades em desconformidade decorrente de impropriedades nos materiais, mesmo que esta seja somente averiguada quando da efetiva utilização das mesmas. Nesta hipótese, como de rigor, o fornecedor terá de substituí-los quando necessário, sem ônus à SAECIL.

18.04. A entrega das peças/materiais será acompanhada e fiscalizada em todos os seus termos, por representante da SAECIL, cabendo ao mesmo conferir os Itens, podendo rejeitá–los quando estes não atenderem ao especificado.

18.05. As peças/materiais deverão estar isentas de qualquer defeito que comprometa a sua utilização. Caso ocorra a recusa de alguma unidade, o ítem em desconformidade deverá ser substituído pela Contratada no prazo de até 05 (cinco) dias úteis após a notificação da ocorrência, ficando os custos de tal ação sob responsabilidade do fornecedor.

18.06.O(s) servidor(es) responsável(is) pelo recebimento do objeto, após a verificação, encaminhará(ão) o documento hábil para aprovação da autoridade competente, que o encaminhará para pagamento.

**19. PAGAMENTO**

19.01. O pagamento será efetuado no prazo de **até 15 (quinze) dias** após entrega dos materiais e apresentação do documento hábil para pagamento, devidamente aprovado pela Contratante, junto à Tesouraria da SAECIL, seguindo as determinações constantes no **Anexo IV**.

19.02. A Licitante vencedora deverá enviar o arquivo XML da NOTA FISCAL ELETRÔNICA para o e-mail [**compras@saecil.com.br**](mailto:compras@saecil.com.br)**,** onde a nota será analisada pelo sistema VARITUS.

19.03. Todo e qualquer pagamento devido pela CONTRATANTE será efetuado EXCLUSIVAMENTE através de depósito em conta corrente, devendo, portanto, as licitantes informarem banco, agência e nº de conta em sua proposta.

**20. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

20.01. As despesas decorrentes da execução do objeto da presente licitação correrão por conta da dotações orçamentárias n.º 030102.1751200422.027 – 33903000 e 030102.1751200422.027 – 44905200 dos orçamentos dos exercícios vigente e subsequente.

**21. DA GARANTIA DO OBJETO LICITADO**

21.01. As garantias quanto ao objeto, na entrega ou após ela, serão as que estabelecem o fabricante e/ou o Código de Defesa do Consumidor.

**22. DISPOSIÇÕES FINAIS**

22.01. A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a SAECIL revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público derivadas de fato superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade de ofício ou por provocação, mediante ato escrito e fundamentado, disponibilizado no sistema para conhecimento dos participantes da licitação. A SAECIL poderá, ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas ou para a sua abertura.

22.02. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do Pedido de Fornecimento sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

22.03. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.

22.04. Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação.

22.05. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da SAECIL, a finalidade e a segurança da contratação.

22.06. É vedado à empresa ceder, transferir ou subcontratar, total ou parcialmente, o objeto sem prévia autorização expressa da SAECIL. Nenhuma transferência, mesmo que autorizada, isentará a empresa vencedora de suas responsabilidades contratuais e legais.

22.07. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo, Seção I, Poder Executivo – Caderno “Diário dos Municípios”.

22.08. Não cabe à Bolsa Brasileira de Mercadorias qualquer responsabilidade pelas obrigações assumidas pelo fornecedor com o licitador, em especial com relação à forma e às condições de entrega dos bens ou da prestação de serviços e quanto à quitação financeira da negociação realizada.

22.09. O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital será o de Leme/SP, considerado aquele a que está vinculado o município.

22.10. O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio atenderão aos interessados no horário de 08h00 às 16h00, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, na Divisão Técnica Administrativa, localizada à Rua Padre Julião, 971, Centro, Leme/SP, para melhores esclarecimentos, se necessários.

22.11. A documentação apresentada para fins de habilitação da empresa vencedora fará parte dos autos da licitação e não será devolvida ao proponente.

22.12. Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local estabelecidos anteriormente, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.

22.13. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pelo Pregoeiro, ouvidos, se for o caso, os órgãos técnicos especializados da SAECIL, nos termos das Leis n° 8.666/93, n° 10.520/2002, Lei Complementar n°. 147/2014 e Decreto Municipal n°. 5.313/2006.

Leme, 28 de junho de 2018.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

MARCOS ROBERTO BONFOGO

Diretor-Presidente